## FIYAT LISTESI STOK
VTEKE Fiyat Listesi - ŞUBAT 2025
KAÇAK AKIM RÖLESİ VE TORIOD |  | F.LISTESI
ELR-V1 | KAÇAK AKIM RÖLESİ 30mA - 30A | 45.94
VTOR-25 | TOROIDAL AKIM TRAFOSU 25MM | 12.93
VTOR-45 | TOROIDAL AKIM TRAFOSU 45MM | 15.17
VTOR-80 | TOROIDAL AKIM TRAFOSU 80MM | 17.97
VTOR-100 | TOROIDAL AKIM TRAFOSU 100MM | 31.95
VTOR-150 | TOROIDAL AKIM TRAFOSU 150MM | 44.06
VTOR-210 | TOROIDAL AKIM TRAFOSU 210MM | 55.94
VTOR-310 | TOROIDAL AKIM TRAFOSU 310MM | 139.86
VDIK-36 | Dikdörtgen CBCT 360X10 | 420
VDIK-50 | Dikdörtgen CBCT 500X10 | 600
VDIK-85 | Dikdörtgen CBCT 850X20 | 1200
VDIK-90 | Dikdörtgen CBCT 900X30 | 1320
VAYR-36 | Ayrılabilir Dikdörtgen TOROİD 360X10 | 480
VAYR-50 | Ayrılabilir Dikdörtgen TOROİD 500X10 | 660
VAYR-3614 | AYRILABİLİR TOROİD 360X140 | 480
VAYR-5014 | AYRILABİLİR TOROİD 500X140 | 660
VAYR-310310 | AYRILABİLİR TOROİD 310X310 | 660
TOPLAYICI AKIM TRAFOLARI
VST5-2 | TOPLAYICI AKIM TRAFOSU 5+5/5A | 51
VST5-3 | TOPLAYICI AKIM TRAFOSU 5+5+5/5A | 57
VST5-4 | TOPLAYICI AKIM TRAFOSU 5+5+5+5/5A | 63
VST-ELR | KAÇAK AKIM TOPLAYICI AKIM TRAFOSU | 72
RÖLE-SOKET SRP SERİSİ
SRP-8-012-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 12VDC, 8A | 1.98
SRP-8-024-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 24VDC , 8A | 1.98
SRP-8-024-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 24VAC, 8A | 2.64
SRP-8-230-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 230VAC, 8A | 2.64
RÖLE-SOKET SRM SERİSİ
SRM-8-048-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 48VAC, 5A | 3.75
SRM-8-110-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 110VAC, 5A | 3.75
SRM-8-012-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 12VDC, 5A | 2.18
SRM-8-024-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 24VDC , 5A | 2.18
SRM-8-048-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 48VDC , 5A | 2.5
SRM-8-110-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 110VDC , 5A | 2.59
SRM-08-SOK | DÜZ SOKET 8 PİN SRM SERİSİ | 2.11
RÖLE-SOKET SRN SERİSİ
SRN-08-012-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 12VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-08-024-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 24VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-08-048-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 48VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-08-230-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 230VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-08-012-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 12VDC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-08-024-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 24VDC ,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-11-024-AC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 24VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-11-230-AC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 230VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-11-012-DC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 12VDC ,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-11-024-DC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 24VDC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-012-AC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 12VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-024-AC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 24VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-048-AC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 48VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-060-AC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 60VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-110-AC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 110VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-230-AC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 230VAC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-012-DC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 12VDC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-024-DC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 24VDC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-048-DC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 48VDC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-060-DC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 60VDC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-14-110-DC | RÖLE 14PIN 4KONTAKT, 110VDC,BAYRAKLI VE LEDLI, 5A | 3.12
SRN-08-SOK | DÜZ SOKET 8 PİN SRN SERİSİ | 2
SRN-11-SOK | DÜZ SOKET 11 PİN SRN SERİSİ | 2
SRN-14-SOK | DÜZ SOKET 14 PİN SRN SERİSİ | 2
RÖLE-SOKET SRR SERİSİ
SRR-08-024-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 24VAC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.13
SRR-08-230-AC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 230VAC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.13
SRR-08-012-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 12VDC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.13
SRR-08-024-DC | RÖLE 8PIN 2KONTAKT, 24VDC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.13
SRR-11-024-AC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 24VAC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-048-AC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 48VAC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-110-AC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 110VAC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-230-AC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 230VAC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-012-DC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 12VDC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-024-DC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 24VDC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-048-DC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 48VDC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-110-DC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 110VDC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 8.54
SRR-11-220-DC | RÖLE 11PIN 3KONTAKT, 220VDC (YUVARLAK SOKET TİPİ), 10A | 10.98
SRR-08-SOK | YUVARLAK SOKET 8 PİN - SRR SERİSİ | 2.53
SRR-11-SOK | YUVARLAK SOKET 11 PİN - SRR SERİSİ | 2.53
AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI
SK582505903 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 250/5A | 47.04
SK583005903 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 300/5A | 47.04
SK584005903 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm (CLASS 3 2.5VA VEYA CLASS 0.5 1VA) | 48.38
SK585005903 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 500/5A (CLASS 1 1VA VEYA CLASS 0.5 5VA) | 48.38
SK586005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 600/5A (CLASS 1 1VA VEYA CLASS 0.5 5VA) | 48.38
SK587505105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 750/5A (CLASS 1 5VA VEYA CLASS 0.5 10VA) | 48.38
SK588005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 800/5A (CLASS 1 5VA VEYA CLASS 0.5 10VA) | 48.38
SK5810005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 1000/5A (CLASS 1 5VA VEYA CLASS 0.5 10VA) | 48.38
SK5812005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 1200/5A (CLASS 1 5VA VEYA CLASS 0.5 10VA) | 48.38
SK5812505105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 1250/5A (CLASS 1 5VA VEYA CLASS 0.5 10VA) | 48.38
SK5815005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 1500/5A (CLASS 1 5VA VEYA CLASS 0.5 10VA) | 48.38
SK5816005207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x80mm 1600/5A (CLASS 1 5VA VEYA CLASS 0.5 10VA) | 48.38
SK884005103 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 400/5A | 49.73
SK885005103 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 500/5A | 49.73
SK886005103 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 600/5A | 49.73
SK887505105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 750/5A | 53.76
SK888005107 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 800/5A | 53.76
SK8810005107 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 1000/5A | 53.76
SK8812005107 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 1200/5A | 53.76
SK8812505107 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 1250/5A | 53.76
SK8815005107 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 1500/5A | 53.76
SK8816005207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 1600/5A | 53.76
SK8820005207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x80mm 2000/5A | 53.76
SK8124005903 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 400/5A | 60.48
SK8125005103 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 500/5A | 60.48
SK8126005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 600/5A | 60.48
SK8128005107 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 800/5A | 60.48
SK81210005107 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 1000/5A | 62.5
SK81212005207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 1200/5A | 63.84
SK81212505207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 1250/5A | 63.84
SK81215005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 1500/5A | 63.84
SK81216005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 1600/5A | 63.84
SK81220005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 2000/5A | 71.23
SK81225005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 2500/5A | 74.59
SK81230005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x120mm 3000/5A | 78.62
SK81610005207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 1000/5A | 85.34
SK81612005207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 1200/5A | 85.34
SK81612505207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 1250/5A | 85.34
SK81615005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 1500/5A | 89.38
SK81616005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 1600/5A | 89.38
SK81620005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 2000/5A | 96.1
SK81625005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 2500/5A | 104.16
SK81630005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 3000/5A | 110.88
SK81640005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 4000/5A | 139.1
SK81650005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x160mm 5000/5A | 164.64
SK82020005207 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x200mm 2000/5A | 143.81
SK82025005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x200mm 2500/5A | 151.87
SK82030005209 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x200mm 3000/5A | 161.28
SK82040005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x200mm 4000/5A | 185.47
SK82050005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x200mm 5000/5A | 215.71
SK82060005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x200mm 6000/5A | 223.1
SK82063005212 | Ayrılabilir Akım Trafosu 80x200mm 6300/5A | 223.1
MSK241005901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 24x24mm 100A/5A | 22.18
MSK241255901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 24x24mm 125A/5A | 22.18
MSK241505902 | Ayrılabilir Akım Trafosu 24x24mm 150A/5A | 22.18
MSK241605902 | Ayrılabilir Akım Trafosu 24x24mm 160A/5A | 22.18
MSK242005903 | Ayrılabilir Akım Trafosu 24x24mm 200A/5A | 22.18
MSK242505101 | Ayrılabilir Akım Trafosu 24x24mm 250A/5A | 22.18
MSK243005101 | Ayrılabilir Akım Trafosu 24x24mm 300A/5A | 22.18
MSK361005901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 100A/5A | 27.55
MSK361255901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 125A/5A | 27.55
MSK361505901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 150A/5A | 27.55
MSK361605901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 160A/5A | 27.55
MSK362005901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 200A/5A | 27.55
MSK362505903 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 250A/5A | 27.55
MSK363005101 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 300A/5A | 27.55
MSK364005102 | Ayrılabilir Akım Trafosu 36x36mm 400A/5A | 27.55
MSK501505901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 150A/5A | 43.68
MSK501605901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 160A/5A | 43.68
MSK502005901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 200A/5A | 43.68
MSK502505901 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 250A/5A | 43.68
MSK503005103 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 300A/5A | 43.68
MSK504005103 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 400A/5A | 43.68
MSK505005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 500A/5A | 43.68
MSK506005105 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 600A/5A | 43.68
MSK508005203 | Ayrılabilir Akım Trafosu 50x50mm 800A/5A | 43.68
AKIM TRAFOLARI
CK20405901 | AKIM TRAFOSU 40/5A, 20MM, SINIF 3, 1VA | 6.52
CK20505901 | AKIM TRAFOSU 50/5A, 20MM, SINIF 3, 1VA | 6.52
CK20605101 | AKIM TRAFOSU 60/5A, 20MM, SINIF 1, 1VA | 6.52
CK20755102 | AKIM TRAFOSU 75/5A, 20MM, SINIF 1, 1.5VA | 6.52
CK20805102 | AKIM TRAFOSU 80/5A, 20MM, SINIF 1, 1.5VA | 6.52
CK201005102 | AKIM TRAFOSU 100/5A, 20MM, SINIF 1, 1.5VA | 6.52
CK201255103 | AKIM TRAFOSU 125/5A, 20MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.52
CK201505103 | AKIM TRAFOSU 150/5A, 20MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.52
CK201605103 | AKIM TRAFOSU 160/5A, 20MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.52
CK202005103 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 20MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.52
CK202505103 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 20MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.67
CK203005103 | AKIM TRAFOSU 300/5A, 20MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.67
CK201005202 | AKIM TRAFOSU 100/5A, 20MM, SINIF 0.5, 1.5VA | 6.67
CK201255202 | AKIM TRAFOSU 125/5A, 20MM, SINIF 0.5, 1.5VA | 6.67
CK201505202 | AKIM TRAFOSU 150/5A, 20MM, SINIF 0.5, 1.5VA | 6.67
CK201605202 | AKIM TRAFOSU 160/5A, 20MM, SINIF 0.5, 1.5VA | 6.67
TK30N605902 | AKIM TRAFOSU 60/5A, 30MM, SINIF 3, 1.5VA | 6.35
TK30N755902 | AKIM TRAFOSU 75/5A, 30MM, SINIF 3, 1.5VA | 6.35
TK30N805902 | AKIM TRAFOSU 80/5A, 30MM, SINIF 1, 1.5VA | 6.35
TK30N1005102 | AKIM TRAFOSU 100/5A, 30MM, SINIF 1, 1.5VA | 6.35
TK30N1255102 | AKIM TRAFOSU 125/5A, 30MM, SINIF 1, 1.5VA | 6.35
TK30N1505103 | AKIM TRAFOSU 150/5A, 30MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.35
TK30N1605103 | AKIM TRAFOSU 160/5A, 30MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.35
TK30N2005103 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 30MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.35
TK30N2505103 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 30MM, SINIF 1, 2.5VA | 6.35
TK30N1505203 | AKIM TRAFOSU 150/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 6.67
TK30N1605203 | AKIM TRAFOSU 160/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 6.67
TK30N2005203 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 6.67
TK30N2505203 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 6.67
TK30N3005203 | AKIM TRAFOSU 300/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 6.67
TK30N4005203 | AKIM TRAFOSU 400/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 7.01
TK30N5005203 | AKIM TRAFOSU 500/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 7.01
TK30N6005203 | AKIM TRAFOSU 600/5A, 30MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 7.01
TK301005201 | AKIM TRAFOSU 100/5A, 30MM, SINIF 0.5, 1VA | 11.41
TK301255201 | AKIM TRAFOSU 125/5A, 30MM, SINIF 0.5, 1VA | 11.41
TK302005205 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 9.29
TK302505205 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 9.48
TK303005205 | AKIM TRAFOSU 300/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 9.48
TK304005205 | AKIM TRAFOSU 400/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 9.14
TK305005205 | AKIM TRAFOSU 500/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 9.14
TK306005205 | AKIM TRAFOSU 600/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 9.14
TK302505207 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA | 10.16
TK303005207 | AKIM TRAFOSU 300/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA | 10.8
TK304005207 | AKIM TRAFOSU 400/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA | 9.52
TK305005207 | AKIM TRAFOSU 500/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA | 9.52
TK306005207 | AKIM TRAFOSU 600/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA | 9.52
TK30A755104 | AKIM TRAFOSU 75/5A, 30MM, SINIF 1, 3.75VA | 25.59
TK30A805105 | AKIM TRAFOSU 80/5A, 30MM, SINIF 1, 5VA | 25.71
TK30A1005205 | AKIM TRAFOSU 100/5A, 30MM, SINIF 0.5,5VA | 19.54
TK30A1255205 | AKIM TRAFOSU 125/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 19.54
TK30A1505205 | AKIM TRAFOSU 150/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 18.29
TK30A1605205 | AKIM TRAFOSU 160/5A, 30MM, SINIF 0.5, 5VA | 18.29
TK30A2005207 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA | 15.6
TK402005203 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 40MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 9.14
TK402505203 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 40MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 9.14
TK403005203 | AKIM TRAFOSU 300/5A, 40MM, SINIF 0.5, 2.5VA | 9.14
TK404005205 | AKIM TRAFOSU 400/5A, 40MM, SINIF 0.5, 5VA | 8.65
TK405005205 | AKIM TRAFOSU 500/5A, 40MM, SINIF 0.5, 5VA | 8.81
TK406005205 | AKIM TRAFOSU 600/5A, 40MM, SINIF 0.5, 5VA | 9.14
TK404005207 | AKIM TRAFOSU 400/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA | 10.64
TK405005207 | AKIM TRAFOSU 500/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA | 9.97
TK406005207 | AKIM TRAFOSU 600/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA | 10.48
TK408005207 | AKIM TRAFOSU 800/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA | 12.47
TK40A1505205 | AKIM TRAFOSU 150/5A, 40MM, SINIF 0.5, 5VA | 24.94
TK40A2005205 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 40MM, SINIF 0.5, 5VA | 19.96
TK40A2505205 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 40MM, SINIF 0.5, 5VA | 16.63
TK40A3005205 | AKIM TRAFOSU 300/5A, 40MM, SINIF 0.5, 5VA | 16.63
TK40A2005207 | AKIM TRAFOSU 200/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA | 26.6
TK40A2505207 | AKIM TRAFOSU 250/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA | 19.96
TK40A3005207 | AKIM TRAFOSU 300/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA | 19.96
TK606005207 | AKIM TRAFOSU 600/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA | 12.64
TK608005207 | AKIM TRAFOSU 800/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA | 12.64
TK606005209 | AKIM TRAFOSU 600/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 12.64
TK608005209 | AKIM TRAFOSU 800/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 12.64
TK6010005209 | AKIM TRAFOSU 1000/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 15.8
TK6012005209 | AKIM TRAFOSU 1200/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 16.12
TK6012505209 | AKIM TRAFOSU 1250/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 16.12
TK808005209 | AKIM TRAFOSU 800/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA | 18.83
TK8010005209 | AKIM TRAFOSU 1000/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA | 18.83
TK8012005209 | AKIM TRAFOSU 1200/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA | 18.83
TK8012505209 | AKIM TRAFOSU 1250/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA | 18.83
TK8015005209 | AKIM TRAFOSU 1500/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA | 17.56
TK8016005209 | AKIM TRAFOSU 1600/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA | 17.56
TK8015005212 | AKIM TRAFOSU 1500/5A, 80MM, SINIF 0.5, 30VA | 19.16
TK8016005212 | AKIM TRAFOSU 1600/5A, 80MM, SINIF 0.5, 30VA | 19.16
TK8020005212 | AKIM TRAFOSU 2000/5A, 80MM, SINIF 0.5, 30VA | 21.86
TK10010005209 | AKIM TRAFOSU 1000/5A, 100MM, SINIF 0.5, 15VA | 18.79
TK10012005209 | AKIM TRAFOSU 1200/5A, 100MM, SINIF 0.5, 15VA | 19.45
TK10012505209 | AKIM TRAFOSU 1250/5A, 100MM, SINIF 0.5, 15VA | 19.45
TK10015005209 | AKIM TRAFOSU 1500/5A, 100MM, SINIF 0.5, 15VA | 20.5
TK10016005212 | AKIM TRAFOSU 1600/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA | 20.5
TK10020005212 | AKIM TRAFOSU 2000/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA | 21
TK10025005212 | AKIM TRAFOSU 2500/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA | 22
TK10030005212 | AKIM TRAFOSU 3000/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA | 27.4
TK10032005212 | AKIM TRAFOSU 3200/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA | 28.6
TK10040005212 | AKIM TRAFOSU 4000/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA | 34
TK60D5005207 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 500/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA | 15.16
TK60D6005209 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 600/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 15.16
TK60D7505209 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 750/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 15.16
TK60D8005209 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 800/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 16.13
TK60D10005209 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 1000/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 16.13
TK60D12005209 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 1200/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 17.42
TK60D12505209 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 1250/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 17.42
TK60D15005209 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 1500/5A, 60MM, SINIF 0.5, 15VA | 21.62
TK60D16005212 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 1600/5A, 60MM, SINIF 0.5, 30VA | 21.62
TK60D20005212 | DAR TIP AKIM TRAFOSU, 2000/5A, 60MM, SINIF 0.5, 30VA | 23.5
TK12020005212 | AKIM TRAFOSU 2000/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 39.91
TK12025005212 | AKIM TRAFOSU 2500/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 42.34
TK12030005212 | AKIM TRAFOSU 3000/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 48.22
TK12032005212 | AKIM TRAFOSU 3200/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 51.55
TK12040005212 | AKIM TRAFOSU 4000/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 62.35
TK12050005212 | AKIM TRAFOSU 5000/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 82.64
TK12060005212 | AKIM TRAFOSU 6000/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 94.11
TK12063005212 | AKIM TRAFOSU 6300/5A, 120x70MM, SINIF 70MM, CLASS 0.5, 30VA | 94.78
DK12512005209 | AKIM TRAFOSU 1200/5A, 125MM, SINIF 0.5, 15VA | 23.54
DK12512505209 | AKIM TRAFOSU 1250/5A, 125MM, SINIF 0.5, 15VA | 23.66
DK12515005212 | AKIM TRAFOSU 1500/5A, 125MM, SINIF 0.5, 30VA | 26.48
DK12516005212 | AKIM TRAFOSU 1600/5A, 125MM, SINIF 0.5, 30VA | 26.8
DK12520005212 | AKIM TRAFOSU 2000/5A, 125MM, SINIF 0.5, 30VA | 31.16
DK12525005212 | AKIM TRAFOSU 2500/5A, 125MM, SINIF 0.5, 30VA | 35.64
DK12530005212 | AKIM TRAFOSU 3000/5A, 125MM, SINIF 0.5, 30VA | 42.52
DK12532005212 | AKIM TRAFOSU 3200/5A, 125MM, SINIF 0.5, 30VA | 43.85
DK12540005212 | AKIM TRAFOSU 4000/5A, 125MM, SINIF 0.5, 30VA | 53
BARALI AKIM TRAFOLARI
BK55207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 5/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK105207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 10/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK155207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 15/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK205207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 20/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK255207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 25/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK305207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 30/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK405207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 40/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK505207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 50/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK605207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 60/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK805207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 80/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
BK1005207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 100/5A, SINIF 0.5, 10VA | 18
BK1505207 | AKIM TRAFOSU, BARALI 150/5A, SINIF 0.5, 10VA | 16.5
MÜHÜRLÜ AKIM TRAFOLARI
BK55207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 5/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
BK105207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 10/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
BK155207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 15/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
BK205207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 20/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
BK255207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 25/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
BK305207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 30/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
BK405207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 40/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
BK505207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 50/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 19.27
BK605207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 60/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 19.27
BK805207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 80/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 19.27
BK1005207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 100/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 21.76
BK1505207-M | AKIM TRAFOSU, BARALI 150/5A, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 19.27
TK30A1005207-M | AKIM TRAFOSU 100/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 20
TK30A125207-M | AKIM TRAFOSU 125/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 20
TK30A1505207-M | AKIM TRAFOSU 150/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 20
TK30A1605207-M | AKIM TRAFOSU 160/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 20
TK30A2005207-M | AKIM TRAFOSU 200/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 20.09
TK302505207-M | AKIM TRAFOSU 250/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 12.28
TK303005207-M | AKIM TRAFOSU 300/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 12.94
TK304005207-M | AKIM TRAFOSU 400/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 11.62
TK305005207-M | AKIM TRAFOSU 500/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 11.62
TK306005207-M | AKIM TRAFOSU 600/5A, 30MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 11.62
TK404005207-M | AKIM TRAFOSU 400/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 12.45
TK405005207-M | AKIM TRAFOSU 500/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 11.78
TK406005207-M | AKIM TRAFOSU 600/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 12.28
TK408005207-M | AKIM TRAFOSU 800/5A, 40MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 13.39
TK606005207-M | AKIM TRAFOSU 600/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 15.11
TK608005207-M | AKIM TRAFOSU 800/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 15.11
TK6010005209-M | AKIM TRAFOSU 1000/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.43
TK6012005209-M | AKIM TRAFOSU 1200/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.51
TK6012505209-M | AKIM TRAFOSU 1250/5A, 60MM, SINIF 0.5, 10VA, MÜHÜRLÜ | 18.51
TK8015005209-M | AKIM TRAFOSU 1500/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA, MÜHÜRLÜ | 20.09
TK8016005209-M | AKIM TRAFOSU 1600/5A, 80MM, SINIF 0.5, 15VA, MÜHÜRLÜ | 20.09
TK10016005212-M | AKIM TRAFOSU 1600/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA, MÜHÜRLÜ | 23.42
TK10020005212-M | AKIM TRAFOSU 2000/5A, 100MM, SINIF 0.5, 15VA, MÜHÜRLÜ | 24.44
TK10025005212-M | AKIM TRAFOSU 2500/5A, 100MM, SINIF 0.5, 15VA, MÜHÜRLÜ | 26.77
TK10030005212-M | AKIM TRAFOSU 3000/5A, 100MM, SINIF 0.5, 15VA, MÜHÜRLÜ | 30.85
TK10032005212-M | AKIM TRAFOSU 3200/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA, MÜHÜRLÜ | 32.01
TK10040005212-M | AKIM TRAFOSU 4000/5A, 100MM, SINIF 0.5, 30VA ,MÜHÜRLÜ | 36.08
SİMİT TİP AKIM TRAFOLARI
SMT25-40 | SIMIT 25MM 40/5A | 6.4
SMT25-50 | SIMIT 25MM 50/5A | 6.4
SMT25-60 | SIMIT 25MM 60/5A | 6.4
SMT25-80 | SIMIT 25MM 80/5A | 6.4
SMT25-100 | SIMIT 25MM 100/5A | 6.4
SMT25-150 | SIMIT 25MM 150/5A | 6.6
SMT25-200 | SIMIT 25MM 200/5A | 6.8
SMT45-250 | SIMIT 45MM 250/5A | 7.4
SMT45-300 | SIMIT 45MM 300/5A | 7.4
SMT45-400 | SIMIT 45MM 400/5A | 8
SMT45-600 | SIMIT 45MM 600/5A | 8.6
SMT45-800 | SIMIT 45MM 800/5A | 9.6
SMT65-800 | SIMIT 65MM 800/5A | 11.6
SMT65-1000 | SIMIT 65MM 1000/5A | 13
SMT80-1200 | SIMIT 80MM 1200/5A | 15
SMT80-1250 | SIMIT 80MM 1250/5A | 15.2
SMT80-1600 | SIMIT 80MM 1600/5A | 18
SMT100-1600 | SIMIT 100MM 1600/5A | 18.4
SMT100-2000 | SIMIT 100MM 2000/5A | 21.2
SMT100-2500 | SIMIT 100MM 2500/5A | 23.6
SMT150-3000 | SIMIT 100MM 3000/5A | 30.4
SMT150-3200 | SIMIT 100MM 3200/5A | 31.6
SMT150-4000 | SIMIT 100MM 4000/5A | 36.4
AKIM TRANSDÜSERİ (GİRİŞ 0-5A)
CT5-M24 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇOKLU ÇIKIŞ, UN: 24V | 59.85
CT5-M220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇOKLU ÇIKIŞ, UN:2204V | 67.1
CT5-42024 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 4-20MA, UN: 24V | 48.06
CT5-02024 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 0-20MA, UN: 24V | 48.06
CT5-00524 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 0-5V, UN: 24V | 48.06
CT5-01024 | CUAKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 0-10V, UN: 24V | 48.06
CT5-01524 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 1-5V, UN: 24V | 48.06
CT5-21024 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 2-10V, UN: 24V | 48.06
CT5-420220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 4-20MA, UN: 220V | 55.31
CT5-020220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 0-20MA, UN: 220V | 55.31
CT5-005220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 0-5V, UN: 220V | 55.31
CT5-010220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 0-10V, UN: 220V | 55.31
CT5-015220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 1-5V, UN: 220V | 55.31
CT5-210220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:5A, ÇIKIŞ: 2-10V, UN: 220V | 55.31
AKIM TRANSDÜSERİ (GİRİŞ 0-1A)
CT1-M24 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, MULTİOUTPUT, UN: 24V | 59.85
CT1-M220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, MULTİOUTPUT, UN:220V | 67.1
CT1-42024 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 4-20MA, UN: 24V | 48.06
CT1-02024 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 0-20MA, UN: 24V | 48.06
CT1-00524 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 0-5V, UN: 24V | 48.06
CT1-01024 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 0-10V, UN: 24V | 48.06
CT1-01524 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 1-5V, UN: 24V | 48.06
CT1-21024 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 2-10V, UN: 24V | 48.06
CT1-420220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 4-20MA, UN: 220V | 55.31
CT1-020220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 0-20MA, UN: 220V | 55.31
CT1-005220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 0-5V, UN: 220V | 55.31
CT1-010220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 0-10V, UN: 220V | 55.31
CT1-015220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 1-5V, UN: 220V | 55.31
CT1-210220 | AKIM TRANSDÜSERİ, GİRİŞ:1A, ÇIKIŞ: 2-10V, UN: 220V | 55.31
GERİLİM TRANSDÜSERİ (GİRİŞ 0-500V)
VT500-M24 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇOKLU ÇIKIŞ, UN: 24V | 59.85
VT500-M220 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇOKLU ÇIKIŞ, UN:2204V | 67.1
VT500-42024 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 4-20MA, UN: 24V | 48.06
VT500-02024 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 0-20MA, UN: 24V | 48.06
VT500-00524 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 0-5V, UN: 24V | 48.06
VT500-01024 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 0-10V, UN: 24V | 48.06
VT500-01524 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 1-5V, UN: 24V | 48.06
VT500-21024 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 2-10V, UN: 24V | 48.06
VT500-420220 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 4-20MA, UN: 220V | 55.31
VT500-020220 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V ÇIKIŞ: 0-20MA, UN: 220V | 55.31
VT500-005220 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 0-5V, UN: 220V | 55.31
VT500-010220 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 0-10V, UN: 220V | 55.31
VT500-015220 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 1-5V, UN: 220V | 55.31
VT500-210220 | GERİLİM TRANSDÜSERİ, 0-500V, ÇIKIŞ: 2-10V, UN: 220V | 55.31
SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA 10 X 38
FH-38-1 | 1P 10 X 38 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 1.92
FH-38-2 | 2P 10 X 38 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 5
FH-38-3 | 3P 10 X 38 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 6.95
FH-38-4 | 4P 10 X 38 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 9.03
CFL38005 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 0.5A | 0.45
CFL38001 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 1A | 0.45
CFL38002 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 2A | 0.45
CFL38004 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 4A | 0.45
CFL38006 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 6A | 0.45
CFL38008 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 8A | 0.45
CFL38010 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 10A | 0.45
CFL38012 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 12A | 0.45
CFL38016 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 16A | 0.45
CFL38020 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 20A | 0.45
CFL38025 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 25A | 0.45
CFL38032 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 10*38 32A | 0.45
SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA 14 X 51
FH-51-1 | 1P 14 X 51 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 5.12
FH-51-3 | 3P 14 X 51 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 16
CFL51006 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 6A | 0.9
CFL51008 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 8A | 0.9
CFL51010 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 10A | 0.9
CFL51012 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 12A | 0.9
CFL51016 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 16A | 0.9
CFL51020 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 20A | 0.9
CFL51025 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 25A | 0.9
CFL51032 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 32A | 0.9
CFL51040 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 40A | 0.9
CFL51050 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 50A | 0.9
CFL51063 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 14*51 63A | 0.9
SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA 22 X 58
FH-58-1 | 1P 22 X 58 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 8.13
FH-58-3 | 3P 22 X 58 SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI | 24.32
CFL58016 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 16A | 1.64
CFL58020 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 20A | 1.64
CFL58025 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 25A | 1.64
CFL58032 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 32A | 1.64
CFL58040 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 40A | 1.64
CFL58050 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 50A | 1.64
CFL58063 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 63A | 1.64
CFL58080 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 80A | 1.64
CFL58100 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 100A | 1.64
CFL58125 | SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA BUŞONU 22*58 125A | 1.64
ANALOG VOLTMETRE
AK-V72-500V | ANALOG VOLTMETRE 72 X 72 500V | 11
AK-V96-500V | ANALOG VOLTMETRE 96 X 96 500V | 12
AK-V72-XX/0.1 | OG ANALOG VOLTMETRE 72 X 72 (XX kV/100V) | 13
AK-V72-XX/0.11 | OG ANALOG VOLTMETRE 72 X 72 (XX kV/110V) | 13
AK-V72-XX/0.22 | OG ANALOG VOLTMETRE 72 X 72 (XX kV/220V) | 13
AK-V96-XX/0.1 | OG ANALOG VOLTMETRE 96 X 96 (XX kV/100V) | 15
AK-V96-XX/0.11 | OG ANALOG VOLTMETRE 96 X 96 (XX kV/110V) | 15
AK-V96-XX/0.22 | OG ANALOG VOLTMETRE 96 X 96 (XX kV/220V) | 15
ANALOG AMPERMETRE SKALA
SKALA72 | AMPERMETRE SKALA 72X72 (BUTUN AMPERLER AYNI FIYAT) | 0.6
SKALA96 | AMPERMETRE SKALA 96X96 (BUTUN AMPERLER AYNI FIYAT) | 0.72
AK-A72 | SKALASIZ AMPERMETRE 72X72 | 10
AK-A96 | SKALASIZ AMPERMETRE 96X96 | 11
ANALOG AMPERMETRE X/5A
AK-A72-5 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 5/5A | 10.6
AK-A72-10 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 10/5A | 10.6
AK-A72-15 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 15/5A | 10.6
AK-A72-20 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 20/5A | 10.6
AK-A72-25 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 25/5A | 10.6
AK-A72-30 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 30/5A | 10.6
AK-A72-40 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 40/5A | 10.6
AK-A72-50 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 50/5A | 10.6
AK-A72-60 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 60/5A | 10.6
AK-A72-75 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 75/5A | 10.6
AK-A72-80 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 80/5A | 10.6
AK-A72-100 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 100/5A | 10.6
AK-A72-125 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 125/5A | 10.6
AK-A72-150 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 150/5A | 10.6
AK-A72-160 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 160/5A | 10.6
AK-A72-200 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 200/5A | 10.6
AK-A72-250 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 250/5A | 10.6
AK-A72-300 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 300/5A | 10.6
AK-A72-400 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 400/5A | 10.6
AK-A72-500 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 500/5A | 10.6
AK-A72-600 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 600/5A | 10.6
AK-A72-630 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 630/5A | 10.6
AK-A72-750 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 750/5A | 10.6
AK-A72-800 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 800/5A | 10.6
AK-A72-1000 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 1000/5A | 10.6
AK-A72-1200 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 1200/5A | 10.6
AK-A72-1250 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 1250/5A | 10.6
AK-A72-1500 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 1500/5A | 10.6
AK-A72-1600 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 1600/5A | 10.6
AK-A72-2000 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 2000/5A | 10.6
AK-A72-2500 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 2500/5A | 10.6
AK-A72-3000 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 3000/5A | 10.6
AK-A72-3200 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 3200/5A | 10.6
AK-A72-4000 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 4000/5A | 10.6
AK-A72-5000 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 5000/5A | 10.6
AK-A72-6000 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 6000/5A | 10.6
AK-A72-6300 | ANALOG AMPERMETRE 72 X 72, 6300/5A | 10.6
AK-A96-5 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 5/5A | 11.72
AK-A96-10 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 10/5A | 11.72
AK-A96-15 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 15/5A | 11.72
AK-A96-20 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 20/5A | 11.72
AK-A96-25 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 25/5A | 11.72
AK-A96-30 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 30/5A | 11.72
AK-A96-40 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 40/5A | 11.72
AK-A96-50 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 50/5A | 11.72
AK-A96-60 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 60/5A | 11.72
AK-A96-75 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 75/5A | 11.72
AK-A96-80 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 80/5A | 11.72
AK-A96-100 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 100/5A | 11.72
AK-A96-125 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 125/5A | 11.72
AK-A96-150 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 150/5A | 11.72
AK-A96-160 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 160/5A | 11.72
AK-A96-200 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 200/5A | 11.72
AK-A96-250 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 250/5A | 11.72
AK-A96-300 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 300/5A | 11.72
AK-A96-400 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 400/5A | 11.72
AK-A96-500 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 500/5A | 11.72
AK-A96-600 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 600/5A | 11.72
AK-A96-630 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 630/5A | 11.72
AK-A96-750 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 750/5A | 11.72
AK-A96-800 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 800/5A | 11.72
AK-A96-1000 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 1000/5A | 11.72
AK-A96-1200 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 1200/5A | 11.72
AK-A96-1250 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 1250/5A | 11.72
AK-A96-1500 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 1500/5A | 11.72
AK-A96-1600 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 1600/5A | 11.72
AK-A96-2000 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 2000/5A | 11.72
AK-A96-2500 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 2500/5A | 11.72
AK-A96-3000 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 3000/5A | 11.72
AK-A96-3200 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 3200/5A | 11.72
AK-A96-4000 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 4000/5A | 11.72
AK-A96-5000 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 5000/5A | 11.72
AK-A96-6000 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 6000/5A | 11.72
AK-A96-6300 | ANALOG AMPERMETRE 96 X 96, 6300/5A | 11.72
ANALOG DİREKT AMPERMETRE
AK-A72-10D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 10A | 15.04
AK-A72-15D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 15A | 15.04
AK-A72-20D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 20A | 15.04
AK-A72-25D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 25A | 15.04
AK-A72-30D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 30A | 15.04
AK-A72-40D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 40A | 15.04
AK-A72-50D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 50A | 15.04
AK-A72-60D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 60A | 15.04
AK-A72-75D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 75A | 15.04
AK-A72-80D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72 80A | 15.04
AK-A72-100D | DİREKT AMPERMETRE 72 X 72, 100A | 16.32
AK-A96-10D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 10A | 17.28
AK-A96-15D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 15A | 17.28
AK-A96-20D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 20A | 17.28
AK-A96-25D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 25A | 17.28
AK-A96-30D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 30A | 17.28
AK-A96-40D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 40A | 17.28
AK-A96-50D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 50A | 17.28
AK-A96-60D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 60A | 17.28
AK-A96-75D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 75A | 17.28
AK-A96-80D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96 80A | 17.28
AK-A96-100D | DİREKT AMPERMETRE 96 X 96, 100A | 18.24
ZAMAN SAATLERİ
HM1-220-AC | MEKANİK İŞ GÜÇ ZAMAN SAATİ 220VAC | 8.5
HM1-24-AC | MEKANİK İŞ GÜÇ ZAMAN SAATİ 24VAC | 8.5
HM1-110-AC | MEKANİK İŞ GÜÇ ZAMAN SAATİ 110VAC | 8.5
HM1-48-AC | MEKANİK İŞ GÜÇ ZAMAN SAATİ 48VAC | 8.5
HM1-24-DC | MEKANİK İŞ GÜÇ ZAMAN SAATİ 24VDC | 12
OCM-220-AC | MEKANİK DARBE SAYICI 220V | 12
AKÜ ŞARJ ALETLERİ
VBC-05A | AKÜ ŞARJ ALETİ 12/24V 5A 70W | 62.08
VBC-1205 | AKÜ ŞARJ ALETİ 12V 5A 70W | 51.84
VBC-1210 | AKÜ ŞARJ ALETİ 12V 10A 140W | 56.32
VBC-2405 | AKÜ ŞARJ ALETİ 24V 5A 140W | 53.12
VBC-2410 | AKÜ ŞARJ ALETİ 24V 10A 275W | 113.92
VBC-3002 | AKÜ ŞARJ ALETİ 30V 2.2A 70W | 56.32
VBC-1205D | AKÜ ŞARJ ALETİ 12V 5A 70W, RAYA MONTAJ | 53.12
VBC-1210D | AKÜ ŞARJ ALETİ 12V 10A 140W , RAYA MONTAJ | 57.6
VBC-2405D | AKÜ ŞARJ ALETİ 24V 5A 140W, RAYA MONTAJ | 54.4
VBC-2410D | AKÜ ŞARJ ALETİ 24V 10A 275W, RAYA MONTAJ | 115.2
VBC-3002D | AKÜ ŞARJ ALETİ 30V 2.2A 70W , RAYA MONTAJ | 57.6
POTANSİYOMETRE
PM-05 | 22MM POTANSİYOMETRE, 5KOHM | 5.4
PM-10 | 22MM POTANSİYOMETRE, 10KOHM | 5.4
PPB BUTON SERİSİ
PPB-RG-12 | 22MM ON-OFF (YEŞİL-KIRMIZI) BUTTON (NA+NK) | 2.46
PPB-EM-02 | 22MM KALICI MANTAR ACIL BUTON, 40MM | 2.17
PPB-SE-01 | 22MM KALICI SEÇİCİ MANDAL BUTON 1-0 | 1.64
PPB-SE-11 | 22MM KALICI SEÇİCİ MANDAL BUTON 1-0-11 | 2.09
PPB-SP-01-G | 22MM YAYLI BUTON YEŞİL, NA | 1.39
PPB-SP-01-R | 22MM YAYLI BUTON KIRMIZI, NK | 1.39
PPB-SP-01-B | 22MM YAYLI BUTON MAVİ, NA | 1.39
PPB-SP-01-BK | 22MM YAYLI BUTON SİYAH, NA | 1.39
PPB-SP-01-Y | 22MM YAYLI BUTON SARI, NA | 1.39
PPB-CO-1 | 1 NA KONTAKT | 0.6
PPB-CO-2 | 1 NK KONTAKT | 0.6
VİDA MONTAJLİ, METAL BUTON SERİSİ
MPB-RG-12 | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM ON-OFF (YEŞİL-KIRMIZI) BUTTON (NA+NK) - | 3.76
MPB-EM-02 | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM KALICI MANTAR ACIL BUTON, 40MM | 2.87
MPB-SE-01 | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM KALICI SEÇİCİ MANDAL BUTON 1-0 | 2.29
MPB-SE-11 | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM KALICI SEÇİCİ MANDAL BUTON 1-0-11 | 2.94
MPB-SP-01-G | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM YAYLI BUTON YEŞİL, NA | 1.96
MPB-SP-01-R | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM YAYLI BUTON KIRMIZI, NK | 1.96
MPB-SP-01-B | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM YAYLI BUTON MAVİ, NA | 1.96
MPB-SP-01-BK | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM YAYLI BUTON SİYAH, NA | 1.96
MPB-SP-01-Y | VİDA MONTAJLİ, METAL SERİSİ 22MM YAYLI BUTON SARI, NA | 1.96
BUTON AKSESUARLARI
PPA-101 | BUTON KORUMA KUTUSU - ŞEFFAF KAPAK | 1.27
PPA-102 | BUTON ÜST KORUMA -SARI | 1.45
PPA-103 | BUTON 4LUK KORUMA -SARI | 0.89
PPA-105 | ŞEFFAF SU GEÇİRMEZ KAPAK | 0.19
PPA-104 | ACIL STOP ETİKETİ - SARI | 0.24
MA-22-1 | 22MM Plastik Buton Rozeti | 0.04
LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM (A+)
SIL-22-220-G | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 220VAC YEŞİL | 1.15
SIL-22-220-R | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 220VAC KIRMIIZ | 1.15
SIL-22-220-Y | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 220VAC SARI | 1.15
SIL-22-220-W | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 220VAC BEYAZ | 1.35
SIL-22-220-A | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 220VAC TURUNCU | 1.15
SIL-22-220-B | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 220VAC MAVİ | 1.15
SIL-22-24-G | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 24VDC YEŞİL | 1.15
SIL-22-24-R | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 24VDC KIRMIIZ | 1.15
SIL-22-24-Y | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 24VDC SARI | 1.15
SIL-22-24-W | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 24VDC BEYAZ | 1.35
SIL-22-24-A | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 24VDC TURUNCU | 1.15
SIL-22-24-B | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 24VDC MAVİ | 1.15
SIL-22-110-G | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 110VAC YEŞİL | 1.15
SIL-22-110-R | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 110VAC KIRMIIZ | 1.15
SIL-22-110-Y | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 110VAC SARI | 1.15
SIL-22-110-W | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 110VAC BEYAZ | 1.35
SIL-22-110-A | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 110VAC TURUNCU | 1.15
SIL-22-110-B | LEDLİ SİNYAL LAMP 22MM 110VAC MAVİ | 1.15
VOLTMETRE
VIL-22-G | 22MM VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) YEŞİL | 3.03
VIL-22-R | 22MM VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) KIRMIZI | 3.03
VIL-22-A | 22MM VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) SARI | 3.03
VIL-22-B | 22MM VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) MAVİ | 3.03
VIL-22-W | 22MM VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) BEYAZ | 3.03
VOLTMETRE+AMPERMETRE
AIL-22-G | 22MM AMPERMETRE+VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) BEYAZ | 7.5
AIL-22-R | 22MM AMPERMETRE+VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) BEYAZ | 7.5
AIL-22-A | 22MM AMPERMETRE+VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) BEYAZ | 7.5
AIL-22-B | 22MM AMPERMETRE+VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) BEYAZ | 7.5
AIL-22-W | 22MM AMPERMETRE+VOLTMETRE (LEDLİ SINYAL) BEYAZ | 7.5
SİREN
BIL-22-220-R | 22MM LEDLİ SİREN 220V KIRMIZI | 2.54
BIL-22-24-R | 22MM LEDLİ SİREN 24V AC/DC KIRMIZI | 2.54
MULTİMETRELER VE ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ
EA-C1 | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölçümü,RS-485 Haberleşmeli) | 70.4
EA-C4 | Şebeke Analizörleri (2-31.Harmonik Ölçümü,RS-485 Haberleşmeli,Custom LCD) | 117.76
EA-C5 | Şebeke Analizörleri (2-55.Harmonik Ölç,RS-485 Hab,2 Röle çıkış,1 Dij. İnput,Custom LCD) | 169.37
VK-M96-C | LCD Ekran,Setli ve Haberleşmeli Multimetre (A,V,F,kW,kWh) | 76.03
VK-M96 | Multimetre 96x96 mm, (A,V,F, faz sıralı) | 38.02
VK-M72 | Multimetre 72X72 mm, (A,V,F, faz sıralı) | 40.68
VK-M-250D | Direkt Multimetre 96x96 mm, (A,V,F, faz sıralı) | 56.91
VK-M-DIN | Multimetre, W-otomat tipi | 45.64
DİJİTAL AMPERMETRELER
VK-A72 | Dijital Ampermetre 72X72 | 23.17
VK-A96 | Dijital Ampermetre 96X96 | 23.17
VK-A96-T | 3-FAZ , Dijital Ampermetre 96X96 | 37.56
DC-A72 | Dijital DC Ampermetre 72X72 | 46.59
VK-A72S | Setli Dijital Ampermetre 72x72mm (150mA-995A) | 37
DİJİTAL VOLTMETRELER
VK-V72 | Dijital Voltmetre 72X72 | 20.61
VK-V96 | Dijital Voltmetre 96X96 | 20.61
VK-V72S | 3 Fazli Voltmetre 72X72 Seçmeli | 28.5
VK-V96S | 3 Fazli Voltmetre 96X96 Seçmeli | 28.5
VK-V96-T2 | Dijital 3 Faz Voltmetre 96x96mm (1-500V AC) | 39.48
DC-V72 | Dijital DC Voltmetre 72X72 | 39.35
DC ŞÖNT
SH-60-25 | DC ŞÖNT 25A 60MV CL0.5 | 19.2
SH-60-60 | DC ŞÖNT 60A 60MV CL0.5 | 19.2
SH-60-100 | DC ŞÖNT 100A 60MV CL0.5 | 19.2
SH-60-200 | DC ŞÖNT 200A 60MV CL0.5 | 65.28
SH-60-400 | DC ŞÖNT 400A 60MV CL0.5 | 96
SH-60-800 | DC ŞÖNT 800A 60MV CL0.5 | 144.38
SH-60-1000 | DC ŞÖNT 1000A 60MV CL0.5 | 155.14
FREKANSMETRELER
VK-F72 | Dijital Frekansmetre 72x72mm (1- 400Hz) (15V - 500V AC) | 23.55
VK-F96 | Dijital Frekansmetre 96x96mm (1- 400Hz) (15V - 500V AC) | 23.55
ZAMAN RÖLELERİ
MTR-2401 | OTOMAT TİPİ MEKANİK ZAMAN SAATİ, 24SAAT, PİL100SAAT, MİN. 15DK | 23
MTR-2402 | OTOMAT TİPİ MEKANİK ZAMAN SAATİ, 24SAAT, PİL150SAAT, MİN. 30DK | 25.7
MTR-2403D | OTOMAT TİPİ DİGİTAL ZAMAN SAATİ, 24SAAT | 30.72
DTR-30 | 0.1sn-30sn Zaman Rölesi | 11.32
DTR-60 | 0.1sn-60sn Zaman Rölesi | 10.8
DTR-60D | 0.1sn-60sn Zaman Rölesi Bırakmada gecikmeli | 10.8
DTR-03M | 0.1sn-3DK Zaman Rölesi | 11.78
FTR-08 | 0.1sn-100 Saat Multifonksiyonlu Zaman Rölesi, 220VAC / 24VDC | 13.8
FTR-08D | 0.1sn-100 Saat Multifonksiyonlu Zaman Rölesi, Bırakmada gecikmeli, 220VAC / 24VDC | 13.8
FTR-08M | 0.1sn-100 Saat Multifonksiyonlu Zaman Rölesi(12-240V AC/DC) | 18.25
FTR-10 | Multifonksiyonlu Multi Timer (12-240V AC/DC) 10program | 20.79
FTR-09 | Multifonksiyonlu Flaşör Rölesi | 17.08
FTR-07 | Multıfonksiyonlu Sağ-Sol Rölesi | 17.66
FTR-10D | Zaman Rölesi çekmede - bırakmada gecikmeli 99dk | 22.53
KUMANDA RÖLELERİ
DTR-SD | Yıldız-Üçgen Rölesi | 16.18
DTR-SS | Start-Stop rölesi | 16.2
PCR-04 | Fotosel Rölesi, Lux Ayarlı | 12.67
PCR-03 | Fotosel Rölesi, 10 Lux Sabit | 10.88
HPR-02 | Hidrofor Sıralama Rölesi (3 kontaklı) | 20.63
HPR-03 | Hidrofor Sıralama Rölesi (2 kontaklı) | 23.58
SPR-30 | Dijital Kontaktörlü Trifaze Dalgıç Kontrol Rölesi (5.5kW'a kadar Direkt Çalışma) (150-270 V AC) | 66.76
LLR-05 | Hassasiyet Ayarlı Sıvı Seviye Rölesi | 14.08
LLR-05U | Hassasiyet Ayarlı ÜST ELEKTROD BEKLEME ZAMANLI Sıvı Seviye Rölesi | 20.61
LLE-10 | Sıvı Seviye Elektrodu | 2.79
KORUMA RÖLELERİ
DOR-25 | 0,1-25 A ARASI AYARLI,DİREKT BAĞLANTI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | 40.01
DOR-50 | 15-50A A ARASI AYARLI,DİREKT BAĞLANTI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | 47.18
DOR-100 | 40-100A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | 54.68
DOR-200 | 90-200A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | 66.69
DOR-400 | 290-400A ARASI AYARLI,AKIM TRAFOSU (K-L) BAĞLANTILI ,DİJİTAL TERMİK RÖLESİ | 84.48
PPR-14 | NÖTRLİ Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi, | 16.18
PPR-24F | NÖTRSÜZ Faz Sıralı Faz Koruma Rölesi, Aşırı-Düşük Gerilim koruma, Faz sarlı | 18.1
PPR-05F | Faz Sıralı, Asimetri Ayarlı Faz Koruma Rölesi %5-%25, Aşırı-Düşük Gerilim koruma (3faz+nötr) | 19.15
PPR-06F | Faz Sıralı, Asimetri Ayarlı Faz Koruma Rölesi %5-%25, Aşırı-Düşük Gerilim koruma (3faz-nötrsüz) | 19.15
VCR-11 | Monofaze Aşırı-Düşük Gerilim Koruma Rölesi | 19.17
VCR-02F | Aşırı-Düşük Ayarlı Faz Sıralı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi-Monofaz Kadran (3faz+nötr) | 18.59
VCR-03F | Aşırı-Düşük Ayarlı Faz Sıralı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi-Trifaze Kadran (3faz-Nötrsüz) | 18.59
VCR-12F | Aşırı-Düşük Ayarlı Faz Sıralı Trifaze Gerilim Kontrol Rölesi-Monofaz Kadran (3faz+nötr) | 17.05
DVC-04 | Trifaze Dijital Aşırı -Düşük Gerilim Kontrol Rölesi | 35.66
DVC-01 | Monofaze Dijital Aşırı-Düşük Gerilim Kontrol Röles | 31.03
CON-12 | Digital Kontaktör Termik (4 kW'a kadar), 12A | 52.22
CON-18 | Digital Kontaktör Termik (7,5 kW'a kadar), 18A | 56.14
CON-25 | Digital Kontaktör Termik (11 kW'a kadar), 25A | 57.22
CON-50 | Digital Kontaktör Termik (22 kW'a kadar), 50A | 113.61
VUC-01D | Düşük Akım Kontrol Rölesi | 30.18