## 2025-2 Fiyat Listesi
Himel - 2025-2 Fiyat Listesi
| REFERANS | AÇIKLAMA | Liste FİYAT | Para Birimi
| HDB3WHL1B1 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 1A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1B2 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1B3 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1B4 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 4A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1B6 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3WHL1B10 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1B16 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1B20 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1B25 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1B32 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1B40 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 193 | TL
| HDB3WHL1B50 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 227 | TL
| HDB3WHL1B63 | 1 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 236 | TL
| HDB3WHL2B2 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 417 | TL
| HDB3WHL2B3 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 417 | TL
| HDB3WHL2B6 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 417 | TL
| HDB3WHL2B10 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2B16 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2B20 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2B25 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2B32 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 435 | TL
| HDB3WHL2B40 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 450 | TL
| HDB3WHL2B50 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 477 | TL
| HDB3WHL2B63 | 2 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 477 | TL
| HDB3WHL3B2 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 647 | TL
| HDB3WHL3B3 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 647 | TL
| HDB3WHL3B6 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 647 | TL
| HDB3WHL3B10 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3B16 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3B20 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3B25 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3B32 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 592 | TL
| HDB3WHL3B40 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 615 | TL
| HDB3WHL3B50 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 694 | TL
| HDB3WHL3B63 | 3 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 732 | TL
| HDB3WHL4B2 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 823 | TL
| HDB3WHL4B3 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 823 | TL
| HDB3WHL4B6 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 823 | TL
| HDB3WHL4B10 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4B16 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4B20 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4B25 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4B32 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 804 | TL
| HDB3WHL4B40 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 839 | TL
| HDB3WHL4B50 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 933 | TL
| HDB3WHL4B63 | 4 Kutup 4,5kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 1062 | TL
| HDB3WHL1C1 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 1A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1C2 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1C3 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1C4 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 4A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1C6 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3WHL1C10 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1C16 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1C20 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1C25 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 146 | TL
| HDB3WHL1C32 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 188 | TL
| HDB3WHL1C40 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 193 | TL
| HDB3WHL1C50 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 227 | TL
| HDB3WHL1C63 | 1 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 236 | TL
| HDB3WHL2C2 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 417 | TL
| HDB3WHL2C3 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 417 | TL
| HDB3WHL2C6 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 417 | TL
| HDB3WHL2C10 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2C16 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2C20 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2C25 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 384 | TL
| HDB3WHL2C32 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 435 | TL
| HDB3WHL2C40 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 450 | TL
| HDB3WHL2C50 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 477 | TL
| HDB3WHL2C63 | 2 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 477 | TL
| HDB3WHL3C2 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 647 | TL
| HDB3WHL3C3 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 647 | TL
| HDB3WHL3C6 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 647 | TL
| HDB3WHL3C10 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3C16 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3C20 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3C25 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 540 | TL
| HDB3WHL3C32 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 592 | TL
| HDB3WHL3C40 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 615 | TL
| HDB3WHL3C50 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 694 | TL
| HDB3WHL3C63 | 3 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 732 | TL
| HDB3WHL4C2 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 823 | TL
| HDB3WHL4C3 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 823 | TL
| HDB3WHL4C6 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 823 | TL
| HDB3WHL4C10 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4C16 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4C20 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4C25 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 757 | TL
| HDB3WHL4C32 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 804 | TL
| HDB3WHL4C40 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 839 | TL
| HDB3WHL4C50 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 933 | TL
| HDB3WHL4C63 | 4 Kutup 4,5kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1062 | TL
| HDB3wHN1B1 | 1 Kutup 6kA B Tipi 1A Otm.Sig. | 196 | TL
| HDB3wHN1B2 | 1 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 196 | TL
| HDB3wHN1B3 | 1 Kutup 6kA B Tipi 3A Otm.Sig. | 200 | TL
| HDB3wHN1B4 | 1 Kutup 6kA B Tipi 4A Otm.Sig. | 200 | TL
| HDB3wHN1B6 | 1 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 186 | TL
| HDB3wHN1B10 | 1 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1B16 | 1 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1B20 | 1 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1B25 | 1 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1B32 | 1 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 199 | TL
| HDB3wHN1B40 | 1 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 216 | TL
| HDB3wHN1B50 | 1 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 262 | TL
| HDB3wHN1B63 | 1 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 276 | TL
| HDB3wHN2B2 | 2 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 568 | TL
| HDB3wHN2B6 | 2 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2B10 | 2 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2B16 | 2 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2B20 | 2 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2B25 | 2 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2B32 | 2 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 506 | TL
| HDB3wHN2B40 | 2 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 550 | TL
| HDB3wHN2B50 | 2 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 572 | TL
| HDB3wHN2B63 | 2 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 588 | TL
| HDB3wHN3B2 | 3 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 740 | TL
| HDB3wHN3B6 | 3 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3B10 | 3 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3B16 | 3 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3B20 | 3 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3B25 | 3 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3B32 | 3 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 665 | TL
| HDB3wHN3B40 | 3 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 680 | TL
| HDB3wHN3B50 | 3 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 713 | TL
| HDB3wHN3B63 | 3 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 736 | TL
| HDB3wHN4B2 | 4 Kutup 6kA B Tipi 2A Otm.Sig. | 1051 | TL
| HDB3wHN4B6 | 4 Kutup 6kA B Tipi 6A Otm.Sig. | 1004 | TL
| HDB3wHN4B10 | 4 Kutup 6kA B Tipi 10A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4B16 | 4 Kutup 6kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4B20 | 4 Kutup 6kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4B25 | 4 Kutup 6kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4B32 | 4 Kutup 6kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 832 | TL
| HDB3wHN4B40 | 4 Kutup 6kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 937 | TL
| HDB3wHN4B50 | 4 Kutup 6kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 1042 | TL
| HDB3wHN4B63 | 4 Kutup 6kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 1156 | TL
| HDB3wHN1C1 | 1 Kutup 6kA C Tipi 1A Otm.Sig. | 196 | TL
| HDB3wHN1C2 | 1 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 196 | TL
| HDB3wHN1C3 | 1 Kutup 6kA C Tipi 3A Otm.Sig. | 200 | TL
| HDB3wHN1C4 | 1 Kutup 6kA C Tipi 4A Otm.Sig. | 200 | TL
| HDB3wHN1C6 | 1 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 186 | TL
| HDB3wHN1C10 | 1 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1C16 | 1 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1C20 | 1 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1C25 | 1 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 161 | TL
| HDB3wHN1C32 | 1 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 199 | TL
| HDB3wHN1C40 | 1 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 216 | TL
| HDB3wHN1C50 | 1 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 262 | TL
| HDB3wHN1C63 | 1 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 276 | TL
| HDB3wHN2C2 | 2 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 568 | TL
| HDB3wHN2C6 | 2 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2C10 | 2 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2C16 | 2 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2C20 | 2 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2C25 | 2 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 459 | TL
| HDB3wHN2C32 | 2 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 506 | TL
| HDB3wHN2C40 | 2 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 550 | TL
| HDB3wHN2C50 | 2 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 572 | TL
| HDB3wHN2C63 | 2 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 588 | TL
| HDB3wHN3C2 | 3 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 740 | TL
| HDB3wHN3C6 | 3 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3C10 | 3 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3C16 | 3 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3C20 | 3 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3C25 | 3 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 600 | TL
| HDB3wHN3C32 | 3 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 665 | TL
| HDB3wHN3C40 | 3 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 680 | TL
| HDB3wHN3C50 | 3 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 713 | TL
| HDB3wHN3C63 | 3 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 736 | TL
| HDB3wHN4C2 | 4 Kutup 6kA C Tipi 2A Otm.Sig. | 1051 | TL
| HDB3wHN4C6 | 4 Kutup 6kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 1004 | TL
| HDB3wHN4C10 | 4 Kutup 6kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4C16 | 4 Kutup 6kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4C20 | 4 Kutup 6kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4C25 | 4 Kutup 6kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 781 | TL
| HDB3wHN4C32 | 4 Kutup 6kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 832 | TL
| HDB3wHN4C40 | 4 Kutup 6kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 937 | TL
| HDB3wHN4C50 | 4 Kutup 6kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 1042 | TL
| HDB3wHN4C63 | 4 Kutup 6kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1156 | TL
| HDB3WSD | Hata Bildirim Kontağı (HDB3W) | 439 | TL
| HDB3WOF | Yardımcı Kontak (HDB3W) | 337 | TL
| HDB3WMO220 | Açtırma Bobini (HDB3W) | 1145 | TL
| HDB9H63A1C6 | 1 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 334 | TL
| HDB9H63A1C10 | 1 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 314 | TL
| HDB9H63A1C16 | 1 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 314 | TL
| HDB9H63A1C20 | 1 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 314 | TL
| HDB9H63A1C25 | 1 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 314 | TL
| HDB9H63A1C32 | 1 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 334 | TL
| HDB9H63A1C40 | 1 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 352 | TL
| HDB9H63A1C50 | 1 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 431 | TL
| HDB9H63A1C63 | 1 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 525 | TL
| HDB9H63A2C6 | 2 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 777 | TL
| HDB9H63A2C10 | 2 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 707 | TL
| HDB9H63A2C16 | 2 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 707 | TL
| HDB9H63A2C20 | 2 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 707 | TL
| HDB9H63A2C25 | 2 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 707 | TL
| HDB9H63A2C32 | 2 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 795 | TL
| HDB9H63A2C40 | 2 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 875 | TL
| HDB9H63A2C50 | 2 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 961 | TL
| HDB9H63A2C63 | 2 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1096 | TL
| HDB9H63A3C6 | 3 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 961 | TL
| HDB9H63A3C10 | 3 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 1028 | TL
| HDB9H63A3C16 | 3 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 1028 | TL
| HDB9H63A3C20 | 3 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 1028 | TL
| HDB9H63A3C25 | 3 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 1028 | TL
| HDB9H63A3C32 | 3 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 1046 | TL
| HDB9H63A3C40 | 3 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 1071 | TL
| HDB9H63A3C50 | 3 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 1212 | TL
| HDB9H63A3C63 | 3 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1369 | TL
| HDB9H63A4C6 | 4 Kutup 10kA C Tipi 6A Otm.Sig. | 1329 | TL
| HDB9H63A4C10 | 4 Kutup 10kA C Tipi 10A Otm.Sig. | 1264 | TL
| HDB9H63A4C16 | 4 Kutup 10kA C Tipi 16A Otm.Sig. | 1264 | TL
| HDB9H63A4C20 | 4 Kutup 10kA C Tipi 20A Otm.Sig. | 1264 | TL
| HDB9H63A4C25 | 4 Kutup 10kA C Tipi 25A Otm.Sig. | 1264 | TL
| HDB9H63A4C32 | 4 Kutup 10kA C Tipi 32A Otm.Sig. | 1325 | TL
| HDB9H63A4C40 | 4 Kutup 10kA C Tipi 40A Otm.Sig. | 1430 | TL
| HDB9H63A4C50 | 4 Kutup 10kA C Tipi 50A Otm.Sig. | 1773 | TL
| HDB9H63A4C63 | 4 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1833 | TL
| HDB9H63A1B16 | 1 Kutup 10kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 314 | TL
| HDB9H63A1B20 | 1 Kutup 10kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 314 | TL
| HDB9H63A1B25 | 1 Kutup 10kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 314 | TL
| HDB9H63A1B32 | 1 Kutup 10kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 334 | TL
| HDB9H63A1B40 | 1 Kutup 10kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 352 | TL
| HDB9H63A1B50 | 1 Kutup 10kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 431 | TL
| HDB9H63A1B63 | 1 Kutup 10kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 525 | TL
| HDB9H63A3B16 | 3 Kutup 10kA B Tipi 16A Otm.Sig. | 1028 | TL
| HDB9H63A3B20 | 3 Kutup 10kA B Tipi 20A Otm.Sig. | 1028 | TL
| HDB9H63A3B25 | 3 Kutup 10kA B Tipi 25A Otm.Sig. | 1028 | TL
| HDB9H63A3B32 | 3 Kutup 10kA B Tipi 32A Otm.Sig. | 1046 | TL
| HDB9H63A3B40 | 3 Kutup 10kA B Tipi 40A Otm.Sig. | 1071 | TL
| HDB9H63A3B50 | 3 Kutup 10kA B Tipi 50A Otm.Sig. | 1212 | TL
| HDB9H63A3B63 | 3 Kutup 10kA B Tipi 63A Otm.Sig. | 1369 | TL
| HDB3w125H1C63 | 1 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 525 | TL
| HDB3w125H1C80 | 1 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 866 | TL
| HDB3w125H1C100 | 1 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 889 | TL
| HDB3w125H1C125 | 1 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 988 | TL
| HDB3w125H2C63 | 2 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1096 | TL
| HDB3w125H2C80 | 2 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 1767 | TL
| HDB3w125H2C100 | 2 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 2335 | TL
| HDB3w125H2C125 | 2 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 3036 | TL
| HDB3w125H3C63 | 3 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1369 | TL
| HDB3w125H3C80 | 3 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 2829 | TL
| HDB3w125H3C100 | 3 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 2974 | TL
| HDB3w125H3C125 | 3 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 3392 | TL
| HDB3w125H4C63 | 4 Kutup 10kA C Tipi 63A Otm.Sig. | 1833 | TL
| HDB3w125H4C80 | 4 Kutup 10kA C Tipi 80A Otm.Sig. | 3173 | TL
| HDB3w125H4C100 | 4 Kutup 10kA C Tipi 100A Otm.Sig. | 4007 | TL
| HDB3w125H4C125 | 4 Kutup 10kA C Tipi 125A Otm.Sig. | 4892 | TL
| HDB3VR225SC | 6kA 30mA 25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1231 | TL
| HDB3VR232SC | 6kA 30mA 32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1231 | TL
| HDB3VR240SC | 6kA 30mA 40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1231 | TL
| HDB3VR263SC | 6kA 30mA 63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1397 | TL
| HDB3VR280SC | 6kA 30mA 80 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1989 | TL
| HDB3VR225TC | 6kA 300mA 25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1231 | TL
| HDB3VR232TC | 6kA 300mA 32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1231 | TL
| HDB3VR240TC | 6kA 300mA 40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1231 | TL
| HDB3VR263TC | 6kA 300mA 63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1397 | TL
| HDB3VR280TC | 6kA 300mA 80 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1989 | TL
| HDB3VR2100TC | 6kA 300mA 100 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 2148 | TL
| HDB3VR425SC | 6kA 30mA 25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1753 | TL
| HDB3VR432SC | 6kA 30mA 32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1753 | TL
| HDB3VR440SC | 6kA 30mA 40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1753 | TL
| HDB3VR463SC | 6kA 30mA 63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 2042 | TL
| HDB3VR480SC | 6kA 30mA 80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 2922 | TL
| HDB3VR4100SC | 6kA 30mA 100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 3165 | TL
| HDB3VR425TC | 6kA 300mA 25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1753 | TL
| HDB3VR432TC | 6kA 300mA 32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1753 | TL
| HDB3VR440TC | 6kA 300mA 40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 1753 | TL
| HDB3VR463TC | 6kA 300mA 63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 2042 | TL
| HDB3VR480TC | 6kA 300mA 80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 2922 | TL
| HDB3VR4100TC | 6kA 300mA 100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi AC Tİp | 3165 | TL
Yeni | HDB3VR225SA | 6kA 30mA 25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1450 | TL
Yeni | HDB3VR232SA | 6kA 30mA 32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1450 | TL
Yeni | HDB3VR240SA | 6kA 30mA 40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1450 | TL
Yeni | HDB3VR263SA | 6kA 30mA 63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1644 | TL
Yeni | HDB3VR280SA | 6kA 30mA 80 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2342 | TL
Yeni | HDB3VR225TA | 6kA 300mA 25 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1450 | TL
Yeni | HDB3VR232TA | 6kA 300mA 32 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1450 | TL
Yeni | HDB3VR240TA | 6kA 300mA 40 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1450 | TL
Yeni | HDB3VR263TA | 6kA 300mA 63 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 1644 | TL
Yeni | HDB3VR280TA | 6kA 300mA 80 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2342 | TL
Yeni | HDB3VR2100TA | 6kA 300mA 100 A 1P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2531 | TL
Yeni | HDB3VR425SA | 6kA 30mA 25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2139 | TL
Yeni | HDB3VR432SA | 6kA 30mA 32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2139 | TL
Yeni | HDB3VR440SA | 6kA 30mA 40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2139 | TL
Yeni | HDB3VR463SA | 6kA 30mA 63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2405 | TL
Yeni | HDB3VR480SA | 6kA 30mA 80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 3443 | TL
Yeni | HDB3VR4100SA | 6kA 30mA 100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 3728 | TL
Yeni | HDB3VR425TA | 6kA 300mA 25 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2139 | TL
Yeni | HDB3VR432TA | 6kA 300mA 32 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2139 | TL
Yeni | HDB3VR440TA | 6kA 300mA 40 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2139 | TL
Yeni | HDB3VR463TA | 6kA 300mA 63 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 2405 | TL
Yeni | HDB3VR480TA | 6kA 300mA 80 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 3443 | TL
Yeni | HDB3VR4100TA | 6kA 300mA 100 A 3P+N Kaçak Akım Rölesi A Tİp | 3728 | TL
| HDM363F2533XX | 50kA 3 Kutup 25A Sabit T.M.Ş | 3152 | TL
| HDM363F3233XX | 50kA 3 Kutup 32A Sabit T.M.Ş | 3152 | TL
| HDM363F4033XX | 50kA 3 Kutup 40A Sabit T.M.Ş | 3152 | TL
| HDM363F5033XX | 50kA 3 Kutup 50A Sabit T.M.Ş | 3152 | TL
| HDM363F6333XX | 50kA 3 Kutup 63A Sabit T.M.Ş | 3152 | TL
| HDM3100N8033XX | 50kA 3 Kutup 80A Sabit T.M.Ş | 3619 | TL
| HDM3100N10033XX | 50kA 3 Kutup 100A Sabit T.M.Ş | 3619 | TL
| HDM3160N12533XX | 60kA 3 Kutup 125A Sabit T.M.Ş | 4062 | TL
| HDM3160N16033XX | 60kA 3 Kutup 160A Sabit T.M.Ş | 4616 | TL
| HDM3250N20033XX | 60kA 3 Kutup 200A Sabit T.M.Ş | 5662 | TL
| HDM3250N25033XX | 60kA 3 Kutup 250A Sabit T.M.Ş | 6364 | TL
| HDM3400N31533XX | 70kA 3 Kutup 315A Sabit T.M.Ş | 13339 | TL
| HDM3400N40033XX | 70kA 3 Kutup 400A Sabit T.M.Ş | 13963 | TL
| HDM3630N50033XX | 70kA 3 Kutup 500A Sabit T.M.Ş | 18943 | TL
| HDM3630N63033XX | 70kA 3 Kutup 630A Sabit T.M.Ş | 20046 | TL
| HDM3800F80033XX | 70kA 3 Kutup 800A Sabit T.M.Ş | 33935 | TL
| HDM31600N100033XX | 70kA 3 Kutup 1000A Sabit T.M.Ş | 64107 | TL
| HDM31600N125033XX | 70kA 3 Kutup 1250A Sabit T.M.Ş | 73696 | TL
| HDM31600N160033XX | 70kA 3 Kutup 1600A Sabit T.M.Ş | 89918 | TL
| HDM363F40B3XX | 50kA 4 Kutup 40A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 5312 | TL
| HDM363F50B3XX | 50kA 4 Kutup 50A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 5312 | TL
| HDM363F63B3XX | 50kA 4 Kutup 63A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 5312 | TL
| HDM3100N80B3XX | 50kA 4 Kutup 80A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 5975 | TL
| HDM3100N100B3XX | 50kA 4 Kutup 100A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 5975 | TL
| HDM3160N125B3XX | 60kA 4 Kutup 125A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 7307 | TL
| HDM3160N160B3XX | 60kA 4 Kutup 160A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 8364 | TL
| HDM3250N200B3XX | 60kA 4 Kutup 200A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 10508 | TL
| HDM3250N250B3XX | 60kA 4 Kutup 250A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 10687 | TL
| HDM3400N315B3XX | 70kA 4 Kutup 315A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 20187 | TL
| HDM3400N400B3XX | 70kA 4 Kutup 400A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 21280 | TL
| HDM3630N500B3XX | 70kA 4 Kutup 500A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 25973 | TL
| HDM3630N630B3XX | 70kA 4 Kutup 630A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 30119 | TL
| HDM3800F800B3XX | 70kA 4 Kutup 800A Sabit T.M.Ş 4 Kutup | 40684 | TL
Yeni | HDM363MNA2L | 25A-63A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 2358 | TL
Yeni | HDM3100FNMNA2L | 80A-100A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 2512 | TL
Yeni | HDM3E125250MNA2L | 125A-250A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 2725 | TL
Yeni | HDM3E400630MNA2L | 315A-630A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 3764 | TL
Yeni | HDM3800MNA2L | 800A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 8550 | TL
Yeni | HDM31600MNA2 | 1000A-1600A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 9987 | TL
| HDM363OF11K1BL | 25A-63A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 588 | TL
| HDM3100FNOF11K1BL | 80A-100A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 670 | TL
| HDM3250OF11K1BL | 125A-250A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 886 | TL
| HDM3630OF11K1BL | 315A-630A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 1076 | TL
| HDM3800OF11K1BL | 800A Yardımcı Kontak (Sol) (1NO 1NC) | 1147 | TL
| HDM31600OF12K2BR | 1000A-1600A Yardımcı Kontak (Sağ) (2NO 2NC) | 1447 | TL
| HDM3250HL1 | 125A-250A Dairesel Uzatma Kolu | 1807 | TL
| HDM3630HL1 | 315A-630A Dairesel Uzatma Kolu | 1878 | TL
| HDM3800HL1 | 800A Dairesel Uzatma Kolu | 2069 | TL
| HDM31600HL2 | 1000A-1600A Kare Uzatma Kolu | 8756 | TL
| HDM363MX1A2 | 25A-63A Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 1200 | TL
| HDM3100FNMX1A2 | 80A-100A Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 1230 | TL
| HDM3250MX1A2 | 125A-250A Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 1551 | TL
| HDM3630MX1A2 | HDM3 315A-630A Açtırma Bobini (Sol) / HDM3E -800A Açtırma Bobini AC230V | 2922 | TL
| HDM3800MX1A2R | 800A Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 3210 | TL
| HDM31600MX1A2L | 1000A-1600A Açtırma Bobini (Sol) AC230V | 4770 | TL
| HDM363D1A2 | 25A-63A Motor Mekanizması AC230V | 13993 | TL
| HDM3100FND1A2 | 80A-100A Motor Mekanizması AC230V | 13993 | TL
| HDM3250FD1A2 | 125A-250A Motor Mekanizması AC230V | 14906 | TL
| HDM3630D1A2 | 315A-630A Motor Mekanizması AC230V | 23510 | TL
| HDM3800D1A2 | 800A Motor Mekanizması AC230V | 25187 | TL
| HDM31600CD1A2 | 1000A-1600A Motor Mekanizması AC230V | 44974 | TL
| HDM3S160M02531XX | 35kA 3 Kutup 25A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 4929 | TL
| HDM3S160M04031XX | 35kA 3 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 4929 | TL
| HDM3S160M06333XX | 35kA 3 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 4929 | TL
| HDM3S160M08033XX | 35kA 3 Kutup 80A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 4622 | TL
| HDM3S160M10033XX | 35kA 3 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 4622 | TL
| HDM3S160M12533XX | 35kA 3 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 5827 | TL
| HDM3S160M16033XX | 35kA 3 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 6018 | TL
| HDM3S250M20033XX | 35kA 3 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 7354 | TL
| HDM3S250M25033XX | 35kA 3 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 8040 | TL
| HDM3S400M40033XX | 50kA 3 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 17061 | TL
| HDM3S630M50033XX | 50kA 3 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 24602 | TL
| HDM3S630M63033XX | 50kA 3 Kutup 530A Ayar Sahalı T.M.Ş 3 Kutup | 28837 | TL
| HDM3E800M80033XX | 50kA 3 Kutup 800A Ayar Sahalı Kompakt Şalter | 38930 | TL
| HDM3E16M163F555L | 50kA 3 Kutup 1600A Ayar SahalI Kompakt Şalter | 117531 | TL
| HDM3E16M163FNNNL | 50kA 3 Kutup 1600A Ayar Sahalı Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek. | 165874 | TL
| HDM3S160M040B1XX | 35kA 4 Kutup 40A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 6612 | TL
| HDM3S160M063B3XX | 35kA 4 Kutup 63A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 6612 | TL
| HDM3S160M080B3XX | 35kA 4 Kutup 80A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 6879 | TL
| HDM3S160M100B3XX | 35kA 4 Kutup 100A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 6879 | TL
| HDM3S160M125B3XX | 35kA 4 Kutup 125A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 10307 | TL
| HDM3S160M160B3XX | 35kA 4 Kutup 160A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 11141 | TL
| HDM3S250M200B3XX | 35kA 4 Kutup 200A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 12246 | TL
| HDM3S250M250B3XX | 35kA 4 Kutup 250A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 12971 | TL
| HDM3S400M400B3XX | 50kA 4 Kutup 400A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 30481 | TL
| HDM3S630M500B3XX | 50kA 4 Kutup 500A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 37813 | TL
| HDM3S630M630B3XX | 50kA 4 Kutup 530A Ayar Sahalı T.M.Ş 4 Kutup | 43469 | TL
| HDM3E800M800C3XX | 50kA 4 Kutup 800A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 44090 | TL
| HDM3E16M164F555L | 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter | 149596 | TL
| HDM3E16M164FNNNL | 50kA 4 Kutup 1600A Ayar Sahalı Elk. Açt. Üniteli Kompakt Şalter MX/MN/Motor Mek. | 184187 | TL
| HDM3S160OF11L | HDM3s 25A-160A Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 564 | TL
| HDM3S250OF11L | HDM3s 200A-250A Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 660 | TL
| HDM3S630OF11L | HDM3s 400A-630A Yardımcı kontak (sol) (1NO 1NC) | 804 | TL
| HDM3S160MOA2 | HDM3s 25A-160A Motor Mekanizması AC230V | 12694 | TL
| HDM3S250MOA2 | HDM3s 200A-250A Motor Mekanizması AC230V | 12075 | TL
| HDM3S630MOA2 | HDM3s 400A-630A Motor Mekanizması AC230V | 18549 | TL
| HDM3E800D2 | HDM3E-800A Motor Mekanizması AC230V | 29820 | TL
| HDM3S160H2 | HDM3s 25A-160A Kare Uzatma Kolu | 1494 | TL
| HDM3S250H2 | HDM3s 200A-250A Kare Uzatma Kolu | 1633 | TL
| HDM3S630H2 | HDM3s 400A-630A Kare Uzatma Kolu | 1924 | TL
| HDM3S160MN2A2R | HDM3s 25A-160A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V | 2331 | TL
| HDM3S250MN2A2R | HDM3s 200A-250A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V | 2700 | TL
| HDM3S630MN2A2R | HDM3s 400A-630A Düşük Gerilim Bobini (Sağ) AC230V | 3659 | TL
| HDM3E400630MNA2L | HDM3E- 800A Düşük Gerilim Bobini (Sol) AC230V | 3764 | TL
| HDM3S160MX1A2R | HDM3s 25A-160A Açtırma Bobini (sağ) AC230V | 936 | TL
| HDM3S250MX1A2R | HDM3s 200A-250A Açtırma Bobini (sağ) AC230V | 1028 | TL
| HDM3S630MX1A2R | HDM3s 400A-630A Açtırma Bobini (sağ) AC230V | 2500 | TL
| HDM3630MX1A2 | HDM3 315A-630A Açtırma Bobini (Sol) / HDM3E -800A Açtırma Bobini AC230V | 2922 | TL
Yeni | HDW316M083FHNNN4M | 50 kA 800A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 125866 | TL
Yeni | HDW316M103FHNNN4M | 50 kA 1000A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 128146 | TL
Yeni | HDW320M123FHNNN6M | 80 kA 1250A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 131550 | TL
Yeni | HDW320M163FHNNN6M | 80 kA 1600A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 137265 | TL
Yeni | HDW320M203FHNNN6M | 80 kA 2000A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 159604 | TL
Yeni | HDW332M253FHNNN6M | 80 kA 2500A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 196964 | TL
Yeni | HDW332M323FHNNN6M | 80 kA 3200A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 219817 | TL
Yeni | HDW340M403FHNNN4M | 100 kA 4000A Açık Tip Güç Şalteri 3P Aksesuarlı | 321778 | TL
| HDW316M104FHNNN4M | 50 kA 1000A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 152534 | TL
| HDW320M124FHNNN6M | 80 kA 1250A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 153334 | TL
| HDW320M164FHNNN6M | 80 kA 1600A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 158616 | TL
| HDW320M204FHNNN6M | 80 kA 2000A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 172745 | TL
| HDW332M254FHNNN6M | 80 kA 2500A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 219790 | TL
| HDW332M324FHNNN6M | 80 kA 3200A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 255199 | TL
| HDW340M404FHNNN4M | 100 kA 4000A Açık Tip Güç Şalteri 4P | 324104 | TL
| HDW3MX2A | Açtırma Bobini AC230V (800A/1000A/4000A) | 5317 | TL
| HDW3MX12A | Açtırma Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A) | 2775 | TL
| HDW3XF2A | Kapama Bobini AC230V (800A/1000A/4000A) | 5285 | TL
| HDW3XF12A | Kapama Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A) | 2775 | TL
| HDW3MN2A | Düşük Gerilim Bobini AC230V (800A/1000A/4000A) | 5533 | TL
| HDW3MN12A | Düşük Gerilim Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A) | 7078 | TL
| HDW3MNR2A | Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini AC230V (800A/1000A/4000A) | 5388 | TL
| HDW3MNR12A | Gecikmeli Düşük Gerilim Bobini AC230V (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A) | 8542 | TL
| HDW3MCH162A | Motor Mekanizması AC230V (800A/1000A) | 11404 | TL
| HDW3MCH202A | Motor Mekanizması AC230V (1250A/1600A/2000A) | 7408 | TL
| HDW3MCH322A | Motor Mekanizması AC230V (2500A/3200A) | 7815 | TL
| HDW3MCH402A | Motor Mekanizması AC230V (4000A) | 9578 | TL
| HDW316FL2 | Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (800A/1000A) | 10582 | TL
| HDW332FL2 | Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (1250A/1600A/2000A/2500A/3200A) | 11461 | TL
| HDW340DL2 | Mekanik Kilit (Kablolu Tip) (4000A) | 11432 | TL
| HDM3L12F040B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 40A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 9343 | TL
| HDM3L12F050B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 50A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 9343 | TL
| HDM3L12F063B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 63A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 9435 | TL
| HDM3L12F080B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 80A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 9435 | TL
| HDM3L12F100B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 100A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 9435 | TL
| HDM3L25F125B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 125A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 10594 | TL
| HDM3L25F160B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 160A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 11624 | TL
| HDM3L25F180B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 180A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 12431 | TL
| HDM3L25F200B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 200A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 16420 | TL
| HDM3L25F225B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 225A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 16902 | TL
| HDM3L25F250B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 250A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 18331 | TL
| HDM3L40F315B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 315A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 29297 | TL
| HDM3L40F350B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 350A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 30009 | TL
| HDM3L40F400B320AB1 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 400A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 30503 | TL
| HDM3L63F500B320AB3 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 500A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 37723 | TL
| HDM3L63F630B320AB3 | Yangın Korumalı Kom.Şalter.4P B 630A 100/300/500mA (Açtırma Bobini Montajlı) | 40014 | TL
| HDM3100FNOF11K1BL | Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (40A-100A) 1A+1K | 670 | TL
| HDM3250OF11K1BL | Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (125A-250A) 1A+1K | 886 | TL
| HDM3630OF11K1BL | Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (315A-400A) 1A+1K | 1076 | TL
| HDM3800OF11K1BL | Yardımcı kontak (Sol) HDM3L (500A-630A) 1A+1K | 1147 | TL
| HRT1810382 | Silindirik Sigorta 10X38mm 2A | 32 | TL
| HRT1810384 | Silindirik Sigorta 10X38mm 4A | 32 | TL
| HRT1810386 | Silindirik Sigorta 10X38mm 6A | 32 | TL
| HRT1810388 | Silindirik Sigorta 10X38mm 8A | 32 | TL
| HRT18103810 | Silindirik Sigorta 10X38mm 10A | 32 | TL
| HRT18103812 | Silindirik Sigorta 10X38mm 12A | 32 | TL
| HRT18103816 | Silindirik Sigorta 10X38mm 16A | 32 | TL
| HRT18103820 | Silindirik Sigorta 10X38mm 20A | 32 | TL
| HRT18103825 | Silindirik Sigorta 10X38mm 25A | 32 | TL
| HRT18103832 | Silindirik Sigorta 10X38mm 32A | 32 | TL
| HRT1832Z | Silindirik Sigorta Altlığı 1P 10X38mm | 94 | TL
| HRT1832Z2 | Silindirik Sigorta Altlığı 2P 10X38mm | 213 | TL
| HRT1832Z3 | Silindirik Sigorta Altlığı 3P 10X38mm | 304 | TL
| HRT1814512 | Silindirik Sigorta 14X51mm 2A | 44 | TL
| HRT1814514 | Silindirik Sigorta 14X51mm 4A | 44 | TL
| HRT1814516 | Silindirik Sigorta 14X51mm 6A | 44 | TL
| HRT1814518 | Silindirik Sigorta 14X51mm 8A | 44 | TL
| HRT18145110 | Silindirik Sigorta 14X51mm 10A | 44 | TL
| HRT18145112 | Silindirik Sigorta 14X51mm 12A | 44 | TL
| HRT18145116 | Silindirik Sigorta 14X51mm 16A | 44 | TL
| HRT18145120 | Silindirik Sigorta 14X51mm 20A | 44 | TL
| HRT18145125 | Silindirik Sigorta 14X51mm 25A | 44 | TL
| HRT18145132 | Silindirik Sigorta 14X51mm 32A | 44 | TL
| HRT18145140 | Silindirik Sigorta 14X51mm 40A | 44 | TL
| HRT18145150 | Silindirik Sigorta 14X51mm 50A | 44 | TL
| HRT18145163 | Silindirik Sigorta 14X51mm 63A | 44 | TL
| HRT1863ZB | Silindirik Sigorta Altlığı 1P 14X51mm | 213 | TL
| HRT1863Z2B | Silindirik Sigorta Altlığı 2P 14X51mm | 439 | TL
| HRT1863Z3B | Silindirik Sigorta Altlığı 3P 14X51mm | 644 | TL
| HDC60911M | 9A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 663 | TL
| HDC61211M | 12A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 707 | TL
| HDC61811M | 18A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 828 | TL
| HDC62511M | 25A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 1112 | TL
| HDC63211M | 32A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 1677 | TL
| HDC64011M | 40A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 2746 | TL
| HDC65011M | 50A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 3245 | TL
| HDC66511M | 65A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 4012 | TL
| HDC68011M | 80A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 5296 | TL
| HDC69511M | 95A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 5762 | TL
| HDC60911B | 9A 1NO 1NC 220V 50Hz Kontaktör | 663 | TL
| HDC61211B | 12A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 707 | TL
| HDC61811B | 18A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 828 | TL
| HDC62511B | 25A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 1112 | TL
| HDC63211B | 32A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 1677 | TL
| HDC64011B | 40A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 2746 | TL
| HDC65011B | 50A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 3245 | TL
| HDC66511B | 65A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 4012 | TL
| HDC68011B | 80A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 5296 | TL
| HDC69511B | 95A 1NO 1NC 24V 50Hz Kontaktör | 5762 | TL
| HDC611500M | 115A 220V 50Hz Kontaktör | 10528 | TL
| HDC615000M | 150A 220V 50Hz Kontaktör | 11103 | TL
| HDC618500M | 185A 220V 50Hz Kontaktör | 15180 | TL
| HDC622500M | 225A 220V 50Hz Kontaktör | 17446 | TL
| HDC626500M | 265A 220V 50Hz Kontaktör | 20313 | TL
| HDC633000M | 330A 220V 50Hz Kontaktör | 29179 | TL
| HDC640000M | 400A 220V 50Hz Kontaktör | 29716 | TL
| HDC650000M | 500A 220V 50Hz Kontaktör | 48492 | TL
| HDC663000M | 630A 220V 50Hz Kontaktör | 61413 | TL
| HFT634 | HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 10-180S | 1082 | TL
| HFT632 | HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-30S | 1082 | TL
| HFT630 | HDC6 Açmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-3S | 1082 | TL
| HFT624 | HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 10-180S | 1082 | TL
| HFT622 | HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-30S | 1082 | TL
| HFT620 | HDC6 Kapatmada Gecikmeli Yard.Kontak 0.1-3S | 1082 | TL
| HFD640 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 4NO | 346 | TL
| HFD631 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 3NO 1NC | 346 | TL
| HFD622 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NO 2NC | 346 | TL
| HFD613 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 1NO 3NC | 346 | TL
| HFD604 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 4NC | 346 | TL
| HFD611 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 1NO 1NC | 239 | TL
| HFD620 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NO | 228 | TL
| HFD602 | HDC6 Üstten Yardımcı Kont. 2NC | 239 | TL
| HFC620 | HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 2NO | 352 | TL
| HFC611 | HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 1NO 1NC | 352 | TL
| HFC602 | HDC6 Yandan Yardımcı Kont. 2NC | 352 | TL
| HX6150M | Yedek Bobin 115A~150A 220V 50Hz | 2237 | TL
| HX6225M | Yedek Bobin 185A~225A 220V 50Hz | 3132 | TL
| HX6330M | Yedek Bobin 265A~330A 220V 50Hz | 5198 | TL
| HX6400M | Yedek Bobin 400A 220V 50Hz | 7018 | TL
| HX6500M | Yedek Bobin 500A 220V 50Hz | 8278 | TL
| HX6630M | Yedek Bobin 630A 220V 50Hz | 11987 | TL
| HX618B | 9~18A 24V Yedek Bobin 50Hz | 274 | TL
| HX618E | 9~18A 48V Yedek Bobin 50Hz | 274 | TL
| HX618F | 9~18A 110V Yedek Bobin 50Hz | 274 | TL
| HX618Q | 9~18A 380V Yedek Bobin 50Hz | 274 | TL
| HX632B | 25~32A 24V Yedek Bobin 50Hz | 392 | TL
| HX632E | 25~32A 48V Yedek Bobin 50Hz | 392 | TL
| HX632F | 25~32A 110V Yedek Bobin 50Hz | 392 | TL
| HX632Q | 25~32A 380V Yedek Bobin 50Hz | 392 | TL
| HX665B | 40~65A 24V Yedek Bobin 50Hz | 439 | TL
| HX665E | 40~65A 48V Yedek Bobin 50Hz | 526 | TL
| HX665F | 40~65A 110V Yedek Bobin 50Hz | 439 | TL
| HX665Q | 40~65A 380V Yedek Bobin 50Hz | 439 | TL
| HX695B | 80~95A 24V Yedek Bobin 50Hz | 552 | TL
| HX695E | 80~95A 48V Yedek Bobin 50Hz | 552 | TL
| HX695F | 80~95A 110V Yedek Bobin 50Hz | 552 | TL
| HX695Q | 80~95A 380V Yedek Bobin 50Hz | 552 | TL
| HFR632H | Mekanik Kilit (3 Kutup) 9A~32A (4 Kutup) 9A~25A | 664 | TL
| HFR695H | Mekanik Kilit (3 Kutup) 40A~95A | 753 | TL
| HFR6FFHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 115A~150A | 664 | TL
| HFR6GGHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 185A~225A | 664 | TL
| HFR6HHHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 265A~330A | 664 | TL
| HFR6KKHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 400A~500A | 664 | TL
| HFR6LLHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3 Kutup) 630A (4 Kutup) 630A~800A | 664 | TL
| HDR618P15 | 0,10~0,15A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR618P18 | 0,12~0,18A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR618P25 | 0,18~0,25A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR618P36 | 0,25~0,36A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR618P5 | 0,35~0,50A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR618P7 | 0,50~0,70A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR618P9 | 0,63~0,90A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6181P2 | 0,90~1,20A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6181P8 | 1,20~1,80A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6182P5 | 1,80~2,50A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6183P6 | 2,50~3,60A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6184P8 | 3,50~4,80A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6186P3 | 4,50~6,30A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6187 | 5~7A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6189 | 6,3~9A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR61812 | 9~12A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR61815 | 11~15A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR61818 | 14~18A Termik Röle | 1104 | TL
| HDR6329 | 6,3~9A Termik Röle | 1388 | TL
| HDR63212 | 9~12A Termik Röle | 1388 | TL
| HDR63218 | 14~18A Termik Röle | 1482 | TL
| HDR63225 | 18~25A Termik Röle | 1536 | TL
| HDR63232 | 23~32A Termik Röle | 1536 | TL
| HDR69525 | 18~25A Termik Röle | 2410 | TL
| HDR69532 | 23~32A Termik Röle | 2410 | TL
| HDR69540 | 30~40A Termik Röle | 2491 | TL
| HDR69550 | 37~50A Termik Röle | 2567 | TL
| HDR69565 | 48~65A Termik Röle | 2601 | TL
| HDR69570 | 55~70A Termik Röle | 3006 | TL
| HDR69580 | 63~80A Termik Röle | 3220 | TL
| HDR69595 | 80~95A Termik Röle | 3220 | TL
| HDR618565 | 48-65A Termik Röle | 3667 | TL
| HDR618570 | 55-70A Termik Röle | 3667 | TL
| HDR618580 | 63-80A Termik Röle | 3836 | TL
| HDR618595 | 75-95A Termik Röle | 3874 | TL
| HDR6185115 | 90-115A Termik Röle | 3927 | TL
| HDR6185135 | 105-135A Termik Röle | 4007 | TL
| HDR6185150 | 120-150A Termik Röle | 4157 | TL
| HDR6185160 | 130-160A Termik Röle | 4157 | TL
| HDR6185185 | 150-185A Termik Röle | 4157 | TL
| HDR6630200F | 145-200A Termik Röle | 9649 | TL
| HDR6630250F | 180-250A Termik Röle | 9649 | TL
| HDR6630320F | 230-320A Termik Röle | 9626 | TL
| HDR6630400F | 290-400A Termik Röle | 9626 | TL
| HDR6630480F | 350-480A Termik Röle | 9626 | TL
| HDR6630630F | 460-630A Termik Röle | 9626 | TL
| HJRS2634F | 2.5~4A Ray Tipi Termik Röle | 992 | TL
| HJRS2636P3F | 4~6.3A Ray Tipi Termik Röle | 992 | TL
| HJRS26310F | 6.3~10A Ray Tipi Termik Röle | 992 | TL
| HJRS26316F | 10~16A Ray Tipi Termik Röle | 992 | TL
| HJRS26325F | 16~25A Ray Tipi Termik Röle | 992 | TL
| HJRS26340F | 25~40A Ray Tipi Termik Röle | 1402 | TL
| HJRS26357F | 40~57A Ray Tipi Termik Röle | 1402 | TL
| HJRS26363F | 50~63A Ray Tipi Termik Röle | 1402 | TL
| HDR618J | HDR6-18 Termik Röle Ray Montaj Aparatı | 78 | TL
| HDR632J | HDR6-32 Termik Röle Ray Montaj Aparatı | 123 | TL
| HDR695J | HDR6-95 Termik Röle Ray Montaj Aparatı | 244 | TL
| HJX20904M7 | 09A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 823 | TL
| HJX21204M7 | 12A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 875 | TL
| HJX22504M7 | 25A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 1453 | TL
| HJX24004M7 | 40A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 4125 | TL
| HJX25004M7 | 50A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 4542 | TL
| HJX26504M7 | 65A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 5158 | TL
| HJX28004M7 | 80A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 7004 | TL
| HJX29504M7 | 95A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 7283 | TL
| HJX2F1154M7 | 115A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 15047 | TL
| HJX2F1504M7 | 150A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 16023 | TL
| HJX2F1854M7 | 185A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 20592 | TL
| HJX2F2254M7 | 225A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 21194 | TL
| HJX2F2654M7 | 265A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 31020 | TL
| HJX2F3304M7 | 330A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 42106 | TL
| HJX2F4004M7 | 400A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 43650 | TL
| HJX2F5004M7 | 500A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 58509 | TL
| HJX2F6304M7 | 630A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 81997 | TL
| HJX2F8004M7 | 800A 4 Kutup Kontaktör 220V 50/60Hz | 95428 | TL
| HF440 | Üstten Yardımcı Kontak 4NO | 346 | TL
| HF431 | Üstten Yardımcı Kontak 3NO 1NC | 346 | TL
| HF422 | Üstten Yardımcı Kontak 2NO 2NC | 346 | TL
| HF413 | Üstten Yardımcı Kontak 1NO 3NC | 346 | TL
| HF404 | Üstten Yardımcı Kontak 4NC | 346 | TL
| HF411 | Üstten Yardımcı Kontak 1NO 1NC | 239 | TL
| HF420 | Üstten Yardımcı Kontak 2NO | 228 | TL
| HF402 | Üstten Yardımcı Kontak 2NC | 239 | TL
| HFR632H | Mekanik Kilit (3 Kutup) 9A~32A (4 Kutup) 9A~25A | 664 | TL
| HFR695HX | Mekanik Kilit (4 Kutup) 40A~95A | 753 | TL
| HFR6FFHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 115A~150A | 664 | TL
| HFR6GGHS | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 185A~225A | 664 | TL
| HFR6HHHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 265A~330A | 664 | TL
| HFR6KKHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3-4 Kutup) 400A~500A | 664 | TL
| HFR6LLHs | Kontaktör Mekanik Kilit (3 Kutup) 630A (4 Kutup) 630A~800A | 664 | TL
Yeni | HDCX0911BD | HDCX-0911 DC24V RoHS | 1351 | TL
Yeni | HDCX1211BD | HDCX-1211 DC24V RoHS | 1426 | TL
Yeni | HDCX1811BD | HDCX-1811 DC24V RoHS | 1501 | TL
Yeni | HDCX2511BD | HDCX-2511 DC24V RoHS | 2401 | TL
Yeni | HDCX3211BD | HDCX-3211 DC24V RoHS | 2701 | TL
Yeni | HDCX3811BD | HDCX-3811 DC24V RoHS | 3752 | TL
Yeni | HFR838HR | HDCX Mechanical Interlock 09-38A RoHS | 108 | TL
| HDC17K63010M7 | Mini Kontaktör-6A-1 NO 220V 50Hz | 577 | TL
| HDC17K63001M7 | Mini Kontaktör-6A-1 NC 220V 50Hz | 577 | TL
| HDC17K93010M7 | Mini Kontaktör-9A-1 NO 220V 50Hz | 643 | TL
| HDC17K93001M7 | Mini Kontaktör-9A-1 NC 220V 50Hz | 643 | TL
| HDC17K123010M7 | Mini Kontaktör-12A-1 NO 220V 50Hz | 690 | TL
| HDC17K123001M7 | Mini Kontaktör-12A-1 NC 220V 50Hz | 690 | TL
| HDC17K63010B7 | Mini Kontaktör-6A-1 NO 24V 50Hz | 577 | TL
| HDC17K63001B7 | Mini Kontaktör-6A-1 NC 24V 50Hz | 577 | TL
| HDC17K93010B7 | Mini Kontaktör-9A-1 NO 24V 50Hz | 643 | TL
| HDC17K93001B7 | Mini Kontaktör-9A-1 NC 24V 50Hz | 643 | TL
| HDC17K123010B7 | Mini Kontaktör-12A-1 NO 24V 50Hz | 690 | TL
| HDC17K123001B7 | Mini Kontaktör-12A-1 NC 24V 50Hz | 690 | TL
| HF4K11 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 1NO 1NC | 299 | TL
| HF4K20 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NO | 299 | TL
| HF4K02 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NC | 299 | TL
| HF4K22 | HDC17K Üstten Yardımcı Kontak 2NO 2NC | 362 | TL
| HDC19S2511M7 | 25A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 1720 | TL
| HDC19S3211M7 | 32A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 2172 | TL
| HDC19S4311M7 | 43A 1NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 3200 | TL
| HDC19S6321M7 | 63A 2NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 4785 | TL
| HDC19S9521M7 | 95A 2NO 1NC 220V 50/60Hz Komp. Kontaktörü | 6336 | TL
Yeni | HDCH8S16202 | HDCH8S 16A 2P 2NC | 655 | TL
Yeni | HDCH8S16211 | HDCH8S 16A 2P 1NO+1NC | 655 | TL
Yeni | HDCH8S16220 | HDCH8S 16A 2P 2NO | 655 | TL
Yeni | HDCH8S16303 | HDCH8S 16A 3P 3NC | 986 | TL
Yeni | HDCH8S16312 | HDCH8S 16A 3P 1NO+2NC | 986 | TL
Yeni | HDCH8S16321 | HDCH8S 16A 3P 2NO+1NC | 986 | TL
Yeni | HDCH8S16330 | HDCH8S 16A 3P 3NO | 986 | TL
Yeni | HDCH8S16404 | HDCH8S 16A 4P 4NC | 1288 | TL
Yeni | HDCH8S16422 | HDCH8S 16A 4P 2NO+2NC | 1288 | TL
Yeni | HDCH8S16431 | HDCH8S 16A 4P 3NO+1NC | 1288 | TL
Yeni | HDCH8S16440 | HDCH8S 16A 4P 4NO | 1288 | TL
Yeni | HDCH8S20202 | HDCH8S 20A 2P 2NC | 689 | TL
Yeni | HDCH8S20211 | HDCH8S 20A 2P 1NO+1NC | 689 | TL
Yeni | HDCH8S20220 | HDCH8S 20A 2P 2NO | 689 | TL
Yeni | HDCH8S20303 | HDCH8S 20A 3P 3NC | 1019 | TL
Yeni | HDCH8S20312 | HDCH8S 20A 3P 1NO+2NC | 1019 | TL
Yeni | HDCH8S20321 | HDCH8S 20A 3P 2NO+1NC | 1019 | TL
Yeni | HDCH8S20330 | HDCH8S 20A 3P 3NO | 1019 | TL
Yeni | HDCH8S20404 | HDCH8S 20A 4P 4NC | 1322 | TL
Yeni | HDCH8S20422 | HDCH8S 20A 4P 2NO+2NC | 1322 | TL
Yeni | HDCH8S20431 | HDCH8S 20A 4P 3NO+1NC | 1322 | TL
Yeni | HDCH8S20440 | HDCH8S 20A 4P 4NO | 1322 | TL
Yeni | HDCH8S25202 | HDCH8S 25A 2P 2NC | 722 | TL
Yeni | HDCH8S25211 | HDCH8S 25A 2P 1NO+1NC | 722 | TL
Yeni | HDCH8S25220 | HDCH8S 25A 2P 2NO | 722 | TL
Yeni | HDCH8S25303 | HDCH8S 25A 3P 3NC | 1053 | TL
Yeni | HDCH8S25312 | HDCH8S 25A 3P 1NO+2NC | 1053 | TL
Yeni | HDCH8S25321 | HDCH8S 25A 3P 2NO+1NC | 1053 | TL
Yeni | HDCH8S25330 | HDCH8S 25A 3P 3NO | 1053 | TL
Yeni | HDCH8S25404 | HDCH8S 25A 4P 4NC | 1355 | TL
Yeni | HDCH8S25422 | HDCH8S 25A 4P 2NO+2NC | 1355 | TL
Yeni | HDCH8S25431 | HDCH8S 25A 4P 3NO+1NC | 1355 | TL
Yeni | HDCH8S25440 | HDCH8S 25A 4P 4NO | 1355 | TL
Yeni | HDCH8S32202 | HDCH8S 32A 2P 2NC | 1389 | TL
Yeni | HDCH8S32211 | HDCH8S 32A 2P 1NO+1NC | 1389 | TL
Yeni | HDCH8S32220 | HDCH8S 32A 2P 2NO | 1389 | TL
Yeni | HDCH8S32303 | HDCH8S 32A 3P 3NC | 1680 | TL
Yeni | HDCH8S32312 | HDCH8S 32A 3P 1NO+2NC | 1680 | TL
Yeni | HDCH8S32321 | HDCH8S 32A 3P 2NO+1NC | 1680 | TL
Yeni | HDCH8S32330 | HDCH8S 32A 3P 3NO | 1680 | TL
Yeni | HDCH8S32404 | HDCH8S 32A 4P 4NC | 1876 | TL
Yeni | HDCH8S32422 | HDCH8S 32A 4P 2NO+2NC | 1876 | TL
Yeni | HDCH8S32431 | HDCH8S 32A 4P 3NO+1NC | 1876 | TL
Yeni | HDCH8S32440 | HDCH8S 32A 4P 4NO | 1876 | TL
Yeni | HDCH8S40202 | HDCH8S 40A 2P 2NC | 1422 | TL
Yeni | HDCH8S40211 | HDCH8S 40A 2P 1NO+1NC | 1422 | TL
Yeni | HDCH8S40220 | HDCH8S 40A 2P 2NO | 1422 | TL
Yeni | HDCH8S40303 | HDCH8S 40A 3P 3NC | 1714 | TL
Yeni | HDCH8S40312 | HDCH8S 40A 3P 1NO+2NC | 1714 | TL
Yeni | HDCH8S40321 | HDCH8S 40A 3P 2NO+1NC | 1714 | TL
Yeni | HDCH8S40330 | HDCH8S 40A 3P 3NO | 1714 | TL
Yeni | HDCH8S40404 | HDCH8S 40A 4P 4NC | 1910 | TL
Yeni | HDCH8S40422 | HDCH8S 40A 4P 2NO+2NC | 1910 | TL
Yeni | HDCH8S40431 | HDCH8S 40A 4P 3NO+1NC | 1910 | TL
Yeni | HDCH8S40440 | HDCH8S 40A 4P 4NO | 1910 | TL
Yeni | HDCH8S63202 | HDCH8S 63A 2P 2NC | 1455 | TL
Yeni | HDCH8S63211 | HDCH8S 63A 2P 1NO+1NC | 1455 | TL
Yeni | HDCH8S63220 | HDCH8S 63A 2P 2NO | 1455 | TL
Yeni | HDCH8S63303 | HDCH8S 63A 3P 3NC | 1747 | TL
Yeni | HDCH8S63312 | HDCH8S 63A 3P 1NO+2NC | 1747 | TL
Yeni | HDCH8S63321 | HDCH8S 63A 3P 2NO+1NC | 1747 | TL
Yeni | HDCH8S63330 | HDCH8S 63A 3P 3NO | 1747 | TL
Yeni | HDCH8S63404 | HDCH8S 63A 4P 4NC | 1943 | TL
Yeni | HDCH8S63422 | HDCH8S 63A 4P 2NO+2NC | 1943 | TL
Yeni | HDCH8S63431 | HDCH8S 63A 4P 3NO+1NC | 1943 | TL
Yeni | HDCH8S63440 | HDCH8S 63A 4P 4NO | 1943 | TL
Yeni | HDCH8SIS | Spacer for HDCH8S | 95 | TL
| HDP632P4 | 0.25-0.4A 220V 50Hz Motor Koruma | 1665 | TL
| HDP632P63 | 0.4-0.63A 220V 50Hz Motor Koruma | 1665 | TL
| HDP6321 | 0.63-1A 220V 50Hz Motor Koruma | 1665 | TL
| HDP6321P6 | 1-1.6A 220V 50Hz Motor Koruma | 1665 | TL
| HDP6322P5 | 1.6-2.5A 220V 50Hz Motor Koruma | 1725 | TL
| HDP6324 | 2.5-4A 220V 50Hz Motor Koruma | 1725 | TL
| HDP6326P3 | 4-6.3A 220V 50Hz Motor Koruma | 1740 | TL
| HDP63210 | 6-10A 220V 50Hz Motor Koruma | 1740 | TL
| HDP63214 | 9-14A 220V 50Hz Motor Koruma | 1823 | TL
| HDP63218 | 13-18A 220V 50Hz Motor Koruma | 1823 | TL
| HDP63223 | 17-23A 220V 50Hz Motor Koruma | 1913 | TL
| HDP63225 | 20-25A 220V 50Hz Motor Koruma | 1913 | TL
| HDP63232 | 24-32A 220V 50Hz Motor Koruma | 1913 | TL
| HDP17Z8040 | 25-40A 220V 50Hz Motor Koruma | 5662 | TL
| HDP17Z8063 | 40-63A 220V 50Hz Motor Koruma | 5662 | TL
| HDP17Z8080 | 56-80A 220V 50Hz Motor Koruma | 5662 | TL
| HAU220 | Motor Koruma Düşük Gerilim Bobini 220~240V | 732 | TL
| HAS220 | Motor Koruma Açtırma Bobini 220~240V | 732 | TL
| HAE20 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Üst) 2A Kontak | 228 | TL
| HAE11 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Üst) 1A+1K Kontak | 228 | TL
| HAN20 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 2A Kontak | 597 | TL
| HAN11 | Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 1A+1K Kontak | 455 | TL
| HDP632MC | Motor Koruma Muhafaza Kutusu IP55 | 617 | TL
| HDP17Z80A02 | HDP17Z - Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 2A Kontak | 588 | TL
| HDP17Z80A01 | HDP17Z - Motor Koruma Yardımcı Kontak (Yan) 1NO 1NC Kontak | 588 | TL
Yeni | HDQ3S008040016R | HDQ3S 80AF 4P 16A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S008040020R | HDQ3S 80AF 4P 20A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S008040025R | HDQ3S 80AF 4P 25A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S008040032R | HDQ3S 80AF 4P 32A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S008040040R | HDQ3S 80AF 4P 40A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S008040050R | HDQ3S 80AF 4P 50A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S008040063R | HDQ3S 80AF 4P 63A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S008040080R | HDQ3S 80AF 4P 80A RTSE | 340 | USD
Yeni | HDQ3S012540100R | HDQ3S 125AF 4P 100A RTSE | 380 | USD
Yeni | HDQ3S012540125R | HDQ3S 125AF 4P 125A RTSE | 380 | USD
Yeni | HDQ3S025040140R | HDQ3S 250AF 4P 140A RTSE | 610 | USD
Yeni | HDQ3S025040160R | HDQ3S 250AF 4P 160A RTSE | 610 | USD
Yeni | HDQ3S025040200R | HDQ3S 250AF 4P 200A RTSE | 610 | USD
Yeni | HDQ3S025040250R | HDQ3S 250AF 4P 250A RTSE | 610 | USD
Yeni | HDQ3S008040016G | HDQ3S 80AF 4P 16A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S008040020G | HDQ3S 80AF 4P 20A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S008040025G | HDQ3S 80AF 4P 25A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S008040032G | HDQ3S 80AF 4P 32A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S008040040G | HDQ3S 80AF 4P 40A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S008040050G | HDQ3S 80AF 4P 50A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S008040063G | HDQ3S 80AF 4P 63A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S008040080G | HDQ3S 80AF 4P 80A Power to Generator | 385 | USD
Yeni | HDQ3S012540100G | HDQ3S 125AF 4P 100A Power to Generator | 425 | USD
Yeni | HDQ3S012540125G | HDQ3S 125AF 4P 125A Power to Generator | 425 | USD
Yeni | HDQ3S025040140G | HDQ3S 250AF 4P 140A Power to Generator | 680 | USD
Yeni | HDQ3S025040160G | HDQ3S 250AF 4P 160A Power to Generator | 680 | USD
Yeni | HDQ3S025040200G | HDQ3S 250AF 4P 200A Power to Generator | 680 | USD
Yeni | HDQ3S025040250G | HDQ3S 250AF 4P 250A Power to Generator | 680 | USD
Yeni | HDQ3S008040016P | HDQ3S 80AF 4P 16A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S008040020P | HDQ3S 80AF 4P 20A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S008040025P | HDQ3S 80AF 4P 25A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S008040032P | HDQ3S 80AF 4P 32A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S008040040P | HDQ3S 80AF 4P 40A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S008040050P | HDQ3S 80AF 4P 50A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S008040063P | HDQ3S 80AF 4P 63A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S008040080P | HDQ3S 80AF 4P 80A Power to Power | 260 | USD
Yeni | HDQ3S012540100P | HDQ3S 125AF 4P 100A Power to Power | 300 | USD
Yeni | HDQ3S012540125P | HDQ3S 125AF 4P 125A Power to Power | 300 | USD
Yeni | HDQ3S025040140P | HDQ3S 250AF 4P 140A Power to Power | 550 | USD
Yeni | HDQ3S025040160P | HDQ3S 250AF 4P 160A Power to Power | 550 | USD
Yeni | HDQ3S025040200P | HDQ3S 250AF 4P 200A Power to Power | 550 | USD
Yeni | HDQ3S025040250P | HDQ3S 250AF 4P 250A Power to Power | 550 | USD
Yeni | HDQ3S008040016M | HDQ3S 80AF 4P 16A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S008040020M | HDQ3S 80AF 4P 20A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S008040025M | HDQ3S 80AF 4P 25A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S008040032M | HDQ3S 80AF 4P 32A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S008040040M | HDQ3S 80AF 4P 40A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S008040050M | HDQ3S 80AF 4P 50A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S008040063M | HDQ3S 80AF 4P 63A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S008040080M | HDQ3S 80AF 4P 80A MTSE | 200 | USD
Yeni | HDQ3S012540100M | HDQ3S 125AF 4P 100A MTSE | 240 | USD
Yeni | HDQ3S012540125M | HDQ3S 125AF 4P 125A MTSE | 240 | USD
Yeni | HDQ3S025040140M | HDQ3S 250AF 4P 140A MTSE | 450 | USD
Yeni | HDQ3S025040160M | HDQ3S 250AF 4P 160A MTSE | 450 | USD
Yeni | HDQ3S025040200M | HDQ3S 250AF 4P 200A MTSE | 450 | USD
Yeni | HDQ3S025040250M | HDQ3S 250AF 4P 250A MTSE | 450 | USD
Yeni | HAVEAU04M2 | EA-0.4kW 1AC 220V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 172 | USD
Yeni | HAVEAU07M2 | EA-0.75kW 1AC 220V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 194 | USD
Yeni | HAVEAU15M2 | EA-1.5kW 1AC 220V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 216 | USD
Yeni | HAVEAU22M2 | EA-2.2kW 1AC 220V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 276 | USD
Yeni | HAVEAU07N4 | EA-0.75kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 276 | USD
Yeni | HAVEAU15N4 | EA-1.5kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 298 | USD
Yeni | HAVEAU22N4 | EA-2.2kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 320 | USD
Yeni | HAVEAU40N4B | EA-4kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 354 | USD
Yeni | HAVEAU55N4B | EA-5.5kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC Class C3 | 431 | USD
Yeni | HAVEAU75N4B | EA-7.5kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 552 | USD
Yeni | HAVEAD11N4B | EA-11kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 773 | USD
Yeni | HAVEAD15N4B | EA-15kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 883 | USD
Yeni | HAVEAD18N4B | EA-18.5kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 1093 | USD
Yeni | HAVEAD22N4B | EA-22kW 3AC 380V G-type / LED keypad + EMC filter Class C3 | 1325 | USD